○정비사유 : 소화전주변 쓰레기	○정비내용 : 소화전 주변 정비
○정비사유 : 소화전고리 파손	○정비내용 : 소화전 고리 정비
○정비사유 : 비상소화장치 주변 잡초	○정비내용 : 비상소화장치 주변 정비