■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
화재 등 사고상황보고서(최종)
수신: 서울종합방재센터 참조: 상황실장 발신: 마포소방서 종합상황실			보 고 일 시: 2016. 4. 2. 19:12 작 성 자: 소방장 강동군 보고책임자: 소방경 한상우
발신지	현장지휘팀	관할소방서	마포소방서	접수시간	19:12
제목	마포구 대흥동 송곡회관 외벽화재(최종)
1. 발생개요 가. 일 시 : 2016. 4. 2.(화) 19:12 ~ 19:50 (현장활동종료) 나. 장 소 : 마포구 독막로 274(대흥동 449) 다. 건물구조 : 양식 R/C조 스라브가 5/1 1동 연면적 605.52㎡ 라. 대 상 : 송곡회관 외벽 마. 원 인 : 부주의(담배꽁초) 추정 바. 사고개요 : 미상인이 피우고 버린 담뱃불이 건물 외벽에 쌓아놓은 건축자재를 덮어놓은 천막에 착화, 발화된 것으로 추정됨 2. 피해상황 가. 인명피해 : 없음 나. 재산피해 : 2,797천원(부동산 1,298천원, 동산 1,499천원) - 부동산 : 1층 1동 외벽 10㎡소실, 3㎡그을림 - 동 산 : 실외기, 환풍기, 그 밖의 건축자재(방수액, 타일 등) 3. 동원상황 가. 인원: 68명(소방 56, 경찰 9, 한전 2, 의소대 1) 나. 장비: 14대(펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 2, 지휘 1) 4. 조치사항(유관기관포함) ○ 19:12 신고접수 즉시 소방력 긴급출동 및 유관기관 상황 전파 ○ 19:17 신수대(선착대) 도착 즉시 큰수관 연장 화재진압 및 인명검색 실시 ○ 19:17 염리대(후착대) 도착 작은수관 연장 잔화정리 및 연소방지 실시 ○ 19:18 구조대 도착 즉시 인명검색 재실시 및 안전담당 현장안전 통제선 설치 ○ 19:34 마포경찰서 용강지구대 권용준외 4명 현장 주변 통제 실시 ○ 19:30 한전 서부지사 이상일외 1명 건물 전기 인입선 차단 ○ 19:34 완진 및 인명피해 없음 ○ 19:50 지휘차 현장활동 종료
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]