【화재․구조․구급상황 보고서】	상황보고처리
	긴급	□	보고	□	참고	□
	1차	□	2차	□	3차	■
	전화	□	문자	□	FAX	□
	1분내	□	3분내	□	지역책임	□

소방본부상황실 ☏ 726-2071, 행정전화 70-2071, 마포소방서상황실 716-0604

수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 마포소방서 종합상황실			보고일시 : 2016. 10. 30.(일) 작 성 자 : 소방장 황영중 보고책임자 : 소방경 이성희
발 신 지	마포소방서	접수시간		2016. 10. 30. 18:52
제 목	마포구 용강동 킹양꼬치 음식점 화재(최종)
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 2016.10.30.(일) 18:52 ~ 21:12 (현장활동종료) - 초진 (19:03) / 완진 (19:03) / 귀서 (21:17) ○ 장 소 : 마포구 토정로 282 (용강동 122-1) ○ 대 상 : 킹양꼬치 음식점 ※ 건물구조 : 철근콘크리트조 3/1층 연면적 1,540.12㎡ ○ 원 인 : 조사중 ○ 개 요 : 상기 건축물(1층) 킹 양꼬치 음식점 건물 외벽에서 화재가 발생 하여 전선 및 에어컨 실외기 배관 일부가 소실된 화재임. 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 ○ 재산피해 : 1,500천원 (부동산 500천원, 동산 1,000천원 ) - 부동산 : 1층 1호 66㎡ 중 1호 킹양꼬치 내부 천정부위 3.3㎡소실 - 동 산 : 에어컨 실외기 전선 및 배관, 외부 환기닥트 일부 소실 3 동원상황 ○ 인 원 : 56명 (소방50, 경찰6) ○ 장 비 : 16대 (지휘차1,펌프4,탱크4,구조2,구급2,경찰2,기타1) 4 재난대응활동 - 선착대(염리대) 현장도착 즉시 수관전개후 화점에 집중방수 및 연소확대 방지에 주력함. - 마포소방서 현장대응단 소방력 집중투입 및 통제선(Fire-Line)설치 - 구조대(마포소방서) 각층 인명검색실시 - 마포경찰서 형사과 현장 출동하여 합동감식