붙임	1	화재위험취약시설 안전대진단 추진결과 (마포소방서)

□ 안전대진단 추진결과

○ 기    간 : 4. 20.~ 4. 24.

○ 인    원 : 2반 4명 (소방 4, 건축 00, 전기 00, 가스 00, 기타 00명)

○ 점검결과

구 분		대상	결과			세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	미실시	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		14	7	7		8	6	1	1
판매시설	전통시장
	대형마트
	백화점
	기타
대형화재취약대상	공장
	창고
	영화관
	병원
	유흥주점
	기타
공사장
학 원
도서관
합숙소
생 활 권 수 련 시 설	수련관
	문화의집
	특화시설
	기 타
숙박시설
민박․펜션
도시형 생활주택
쪽방촌
주거용 비닐하우스
초고층 건축물
기타		14	7	7		8	6	1	1

※ 현지시정은 불량대상에 포함하지 말 것

□ 주요 불량 사항

○ (소방)

- 영업장 내부 구조 변경(영업장 면적 증가)

- 스프링클러 헤드 미설치(헤드증설 요망)

○ (건축)

□ 기타 화재예방대책 추진사항

○ 공사장 임시소방시설 설치 지도 등 안전대책 추진

공사장 안전대책
현장지도 (회)	임시소방시설(개소)		교육(명)
	권고	설치	방문	소집

※ 관련사진

○ 쪽방촌 등 취약계층 안전관리

화재없는 안전마을		기초소방시설 보급(가구)
신규	기존	쪽방촌	집장촌	주거용 비닐하우스	기타
	12

※ 관련사진 첨부

○ 기타 시도별 추진사항(관련사진 첨부)

□ 제도개선 및 법령 개정사항 발굴

□ 기타 추진사항(수범 사례 등)