마포소방서 청소근로환경시설 점검결과

청소근로자 현황

시설명	계	여성	남성	간접고용			직접고용
				용역	파견	기타	정규직	기간제	기타
계	2	2					1		촉탁직1
마포소방서	2	2					1		촉탁직1

청소근로환경시설(휴게시설, 세면․목욕시설, 세탁시설, 탈의시설) 현황

시설명	시설 면적 (㎡)	휴게시설 위치(층)	휴게실 면적 (㎡)			이용자(명)			환기시설 유 무	냉난방 유 무	휴게실 표찰명	사물함 개수
			계	여	남	계	여	남
마포소방서	4,261	지상3층	5	5	0	2	2	0	유	유	유	2

시설명	세면․목욕시설	세탁시설	탈의시설	식사장소	비 고
마포소방서	있음	있음	있음	구내식당	일반근로자와 공동사용

※ 1. 시설명 및 시설면적(㎡)은 청소근로자 작업구역 중심으로 작성하고 휴게시설 등이 남녀별로 구분되어 있을 경우 구분 작성

2. 일반근로자와 공동사용시 비고란에 표기

가이드라인 이행여부 점검결과에 따른 미흡사항

○ 미흡사항

- 휴게실, 샤워실, 탈의실, 세탁실 등을 일체형으로 구성되지 않음.

○ 주요원인

- 건물 구조 및 공간 확보 어려움.

	< 작성방법 >
① ‘청소근로환경시설 가이드라인’에 따라 각 기관별(시설별)로 운영 중인 청소근로자 휴게실, 샤워실, 세탁실 등을 자체적으로 점검 ② 점검결과에 따른 실태 및 문제점(개선 필요사항) 등을 기술하고 향후 개선방향, 추진계획 등을 개괄적으로 작성

○ 개선 필요내용 :

- 휴게실과 탈의실은 각각 구분되어 있으나 건물구조 및 공간협소 등 배치의 어려움으로 일체형 구성 불가능하여 샤워실과 세탁실은 일반직원과 공동으로 사용하고 있는 실정임.

- 차후 건물 리모델링시 실정 반영하여 설계에 반영예정임.

○ 필요예산 :

- 별도예산 없음

붙임 : 청사별 ‘휴게공간 주요 점검항목(Check List)’ 조사결과서

작 성 자	소방행정과장 : 김성준 ☎701-1737 장비팀장 : 이성희 ☎712-6061 담당 : 김선도 ☎712-6061

청소근로자 휴게공간 자체 점검 체크리스트

점 검 일	2015.9.2.
점검대상	마포소방서
점 검 자	소속 : 소방행정과	직급 : 소방교	성명 : 김선도	연락처 : 712-6061

1		휴게･탈의실

구 분		점검항목	그렇다	아니다
공 간	위치	작업공간에서 휴게실까지 3 ~ 5분 이내로 이동가능한가?	○
		사무근로자와 동선이 혼재되지 않는 독립된 공간인가?	○
		휴게공간이 지상에 위치하여 있는가?	○
	규모	1인당 권장면적인 5㎡를 만족하는가?	○
		근로자인원에 따라 충분한 공간을 제공하고 있는가?	○
	공간구성	휴게실, 탈의실, 세면·샤워실, 세탁실이 일체형으로 구성되어 있는가?		○
		성별에 따라 사용공간이 구분되어 있는가?	○
		청소근로자 전용 휴게․탈의실이 마련되어 있는가?	○
		청소근로자 휴게공간임을 한눈에 알아볼 수 있는 표찰이 부착되어 있는가?	○
		청소도구 수납공간은 별도로 마련되어 있는가?	○
환 경	실내조명	조명효율이 높은 LED를 사용하고 있는가?	○
		휴게공간에 적합한 조도인 60 ~ 150LUX를 준수하고 있는가?	○
	실내온도･공기	냉·난방 시설을 갖추고 있는가?	○
		온도조절기가 실내에 설치되어 있는가?		○
		실내 적정온도를 유지하고 있는가? (여름철 : 26 ~ 28˚C, 겨울철 : 18 ~ 22˚C)	○
		적정습도인 50 ~ 55%를 유지하고 있는가?	○
		환기를 위한 창이나 기계식 환기설비를 갖추고 있는가?	○
	실내소음	50dB의 소음허용 기준을 준수하고 있는가?	○
		소음으로 인한 스트레스나 정서적 불안정이 발생하지 않는가?	○
디자인	마감재료	바닥난방시설이 되어 있으며 온도조절에 용이한가?	○
		근로자의 건강을 고려한 친환경 재료를 사용하였는가?	○
		바닥과 벽은 오염에 강하며 청소하기 쉬운 재료로 되어있는가?	○
		바닥재의 패턴은 복잡하지 않고 간결한가?	○
	실내색채	벽체의 색은 눈부심이 없고 시각적으로 혼란을 주지 않는가?	○
		실내색채는 색의 효과를 고려하여 심리적 안정감을 주는가?	○
	가구비품	가구배치는 근로자의 동선 및 사용빈도를 충분히 고려하였는가?	○
		냉장고가 비치되어 있는가?	○
		전자레인지 및 전기포트 등 간단한 식사를 위한 비품이 구비되어 있는가?	○
		일상복과 작업복을 분리수납할 수 있는 개인사물함이 있는가?	○
		간단한 작업도구들을 수납할 수 있는 도어형 수납공간이 있는가?	○
		5인 이상의 경우 싱크대가 설치되어 있는가?		○

2		세면･목욕실(샤워실)

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	세면/목욕실(샤워실)이 있는가?	○
	남녀의 공간사용이 구분되어 있는가?	○
	청소근로자 전용 세면․목욕실(샤워실)이 마련되어 있는가?		○
사용 및 관리	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	○
	세면/목욕실(샤워실)의 물빠짐은 용이한가?	○
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	○
	근로자 인원에 적정한 샤워꼭지가 설치되어 있는가? (근로자 인원의 1/3 ~ 1/2)	○
	환기를 위한 창이나 환풍시설이 설치되어 있는가?	○
	목욕실용 임시 수납장이 구비되어 있는가?	○
	욕실에 적합한 조도인 30 ~ 60Lux를 준수하고 있는가?	○

3		세탁실

구 분	점검항목	그렇다	아니다
공간구성	별도의 세탁공간을 갖추고 있는가?		○
	청소근로자 전용 세탁실이 마련되어 있는가?		○
	빨래 건조대 및 건조시킬 수 있는 공간은 충분한가?	○
사용 및 관리	근로자 인원에 적정한 세탁기 수가 비치되어 있는가? (10인당 1개)	○
	근로자들이 원하는 시간에 편리하게 이용가능한가?	○
	청결하게 잘 관리되고 있는가?	○
	세탁실의 물빠짐은 용이한가?	○
	세탁에 필요한 세제 및 비품은 항시 갖추어져 있는가?	○
	세탁실에 적합한 조도인 150 ~ 300Lux를 준수하고 있는가?	○