-3.22.(일) 강화도 캠핑장 화재 관련-

캠핑장 소방안전대책 추진 결과

2015. 3.

마포 소방서

캠핑장 소방안전대책 추진 결과 (마포소방서)

□ 긴급 합동 안전점검

○ 점검개요

- 기 간 : 2015.3.23.(월)

- 대 상 : 2개소(난지캠핑장,노을캠핑장)

- 인 원 : 2개반 6명 (소방4, 기타2)

- 기 타 : 한강사업본부 난지안내센터 1명, 서부공원녹지사업소 1명

○ 추진 결과

- 실  시 : 2개소(양호 2개소, 불량 ○개소)

- 미실시 : ○개소(*미실시 사유)

- 점검내용

∙ 난로사용 및 그늘막 텐트 방염여부 확인, 소화기 관리 상태 등.

- 관련사진

○ 문제점 및 개선사항

- 그늘막 텐트 및 몽골텐트(미방염) 내 화목난로 사용으로 화재시 연소확대 우려

- 텐트간 충분한 이격거리 준수토록 지도

- 난연성능의 텐트사용 권장 지도 및 화기취급 교육 실시

○ 분야별 주요 불량내용(있을 경우)

- 불량 : ○개소,  ○건(과태료 및 조치명령 ○건, 조치명령 ○건 기관통보 ○건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2

□ 간부 현지확인․지도

○ 대 상 : 2개소(난지캠핑장,노을캠핑장)

○ 기 간 : 2015. 3. 25.14:00

○ 횟 수 : 난지캠핑장, 노을캠핑장(사전) 각 1회

○ 확인․지도 내용

- 소화기 설치 및 적정 배치 여부 확인 지도함(적정관리 및 분산배치됨)

- 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육등 확인 및 지도함

○ 관련사진

□ 현지적응훈련

○ 대 상 : 1개소 (노을캠핑장 4.1개장후 실시예정)

○ 일 시 : 2015. 3. 22.14.00~

○ 훈련내용

- 참석 : 인원 7(소방4, 관계인3, 기타)/차량 1(소방1, 기타○)

- 중점 추진 내용

∙ 출동 진입로 파악 및 캠핑장내 시설물 확인

∙ 관계인 안내유도 및 초기소화방법안내

○ 관련사진

□ 화재예방순찰

○ 대 상 : 1개소

○ 기 간 : 2015. 3. 25.15:00~

○ 횟 수 : 난지캠핑장 5회 (노을캠핑장 4.1개장후 실시예정)

○ 확인․지도 내용

- 화기 취급 여부 확인 및 주변 안전확인

- 난로등 사용시 안전점검 철저 교육

○ 관련사진

□ 화재예방 공한문 발송

○ 대 상 : 2개소

○ 발송일 : 2015. 3. 27.

○ 내용 : 화재예방 당부 및 소화기 사용법, 관리요령등

□ 소방안전지도 탑재 및 대응활동 활용

○ 대 상 : 난지캠핑장 (노을캠핑장 4.1개장후 확인후 탑재 예정)

○ 탑재일 : 2015. 3. 23.