[붙임 1]

학원 소방특별조사 결과 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 4. 27. ~ 4. 30.

❍ 대  상 : 6개소

❍ 인  원 : 2개반 4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 4개소 (양호 : 2개소,  불량 : 2개소)

❍ 미실시 : 2개소 (*미실시 사유 : 업종변경 2)

❍ 세부점검 결과 : “생략”

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-

❍ 향후 개선사항

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 2개소, 4건 (과태료 0건, 조치명령 2건, 기관통보 0건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	리딩타운	마포구 연남동 369-1	학 원	옥내소화전 펌프성능 미달 지하1층 계단통로 및 피난구유도등 미점등	조치명령
2	종로엠 뉴스터디	마포구 연남동 369-1	학 원	옥내소화전 펌프성능 미달 지하1층 계단통로 및 피난구유도등 미점등	조치명령