【화재․구조․구급상황 보고서】	상황보고처리
	긴급	□	보고	□	참고	□
	1차	□	2차	□	3차	□
	전화	□	문자	□	FAX	□
	1분내	□	3분내	□	지역책임	□

마포소방서 상황실 ☏ 716-0604 , 716-4119 행정전화 83-0,200

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 발 신 : 상황실			보고일시 : 2015. 12. 11. 작 성 자 : 소방장 정충현 보고책임자 : 소방경 한천복
발 신 지	마포소방서	접수시간		2015.12.11.00:33
제 목	마포구 서교동 363-2 ㈜바른손건물(최종)				수 신 처
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 2015. 12. 11. 00:33 ～ 02:15(상황종료) - 출동(00:40) / 도착(00:44) / 완진(01:01) / 상황종료(02:15) / 귀서(2:25) ○ 장 소 : 마포구 와우산로71 (서교동 363-2 번지) ○ 대 상 : ㈜바른손건물(쏠로포차 음식점 등) ○ 원 인 : 전기적요인 추정 ※ 개요 : 바른손건물 2층과 3층 천장부분 전기배선에서 전기합선 으로 인하여 전선피복에 착화 발화되어 주변 가연물에 연소된 화재로 추정됨 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 해당없음 ○ 재산피해 : 2,500천원(부동산 1,000천원, 동산 1,500천원) - 부동산 : 천장 1㎡소실 3㎡ 그을림 - 동 산 : 천장 및 에어컨 전기배선, 에어컨, CCTV 등 일부 소실 3 동원상황 ○ 인 원 : 50명(소방43, 경찰5, 기타2) ○ 장 비 : 11대(펌프4, 탱크3, 구급1, 기타3 ) 4 조치상황 ○ 선착대(서교대) 도착 즉시 연기 발생 건물내 화점 탐색 ○ 후착대(신수대, 구조대) 도착 즉시 선착대와 공동으로 화점 탐색 및 화점 발견 수관 연장 화재진압 실시 ○ 천장내 전기배선 잔화정리 및 안전조치 실시 5. 기 타 ○ 마포경찰서 홍익지구대 경찰관 한지현 외 4명 현장 출동함 ○ 한전 서부지사 이용일 외 1명 현장출동 안전조치 실시함					청 와 대
					국무총리실
					국민안전처
					장 관
					차 관
					중앙소방본부장
					소방상황센터
					기타기관
					행정자치부
					국 정 원
					검 찰 청
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN