보조자료		주택용소방시설 활용 주택 화재피해 저감사례

○ 연도별 현황

연 도 소방시설	누계	2017년 (12)월
소화기	8	0
단독경보형 감지기	1	0

○ 세부 현황

년도	소방서	소방시설	화재발생 감소 사례
			화재일시	화재장소	화재원인	사용경위
2017	마포	소화기	2017.3.21. 14:43	서울특별시 마포구 손기정로6길 7	담뱃불	다세대주택 출입문 처마 위에 누군가 버린 담뱃불이 쓰레기에 떨어져 착화 발화되어 옆에 있던 에어컨 실외기에 연소된 화재로 추정되며 관계자가 소화기를 사용하여 자체진화한 화재임
	마포	감지기	2017.4.17. 04:39	서울특별시 마포구 동교로27길 82	담뱃불	건물3/1층 중 지하1층 음악작업실에서 미상인이 버린 담뱃불씨가 바닥 쓰레기에 착화,발화되어 방음재와 가재도구에 연소가 확대 돼 상층부로 연기가 확산된 화재로 단독경보형감지기 작동하여 주민이 신고함
	마포	소화기	2017. 7. 26. 20:20	마포구 독막로8길33 지성베스트빌(6층) 옥상	부주의	건물(6층) 옥상 계단 재활용품에서 화재발생, 거주자가 주택용소방시설 소화기를 활용하여 초기에 자체 진화하여 주변 연소확대 방지함
	마포	소화기	2017. 8. 2. 18:54	마포구 임정로 65-1(신공덕동 2-288) 다세대주택 3층	전기적요인	주택 거실에 있던 3구 멀티탭 전기배선에서 전기합선으로 인하여 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정되며 관계자가 주택용 소방시설 소화기를 사용하여 자체진화한 화재
	마포	소화기	2017. 08. 05. 14:06	마포구 토정로127-5(상수동354-6) 다세대주택 출입구 배전반	전기적요인	건물 출입구 벽면 전기배전반 전기적요인으로 인한 합선(단락), 불꽃 발생으로 전선피복 등에 착화,발화 추정되며 관계자가 주택용 소방시설 소화기를 사용하여 자체진화한 화재임
	마포	소화기	2017. 10. 29. 17:27	마포구 월드컵북로2길 31(동교동 158-19) 건물외벽	담뱃불	건물 외벽에 누군가 피우다 버린 담뱃불이 쌓여져 있던 쓰레기에 떨어져 착화 발화된 화재로 추정되며 이웃주민이 주택용 소방시설 소화기를 이용하여 자체진화한 화재임
	마포	소화기	2017. 10. 30. 08:13	서울특별시 마포구 망원로11길 3	부주의	음식점 외부 수족관 옆 씨즈히터가 과열되면서 옆에 있던 전선피복에 착화 발화된 화재를 이웃주민이 주택용 소방시설 소화기로 자체진화한 화재임
	마포	소화기	2017. 11.25. 15:13	마포구 동교로3길 115 대주파크빌 201동 1308호	미상	주방 씽크대 전기레인지 하단 서랍장에서 원인 미상의 화재가 발생하여 관계자에 의해 주택용 소방시설 소화기로 자체진화된 화재임
	마포	소화기	2017. 11.26. 00:30	마포구 광성로 20(신수동 91-15) 부흥빌라 401호	전기적요인	401호 화장실 천정 반자 안 전기배선에서 전기합선으로 인하여 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정되며 관계자가 주택용 소방시설 소화기를 이용하여 자체진화한 화재임