■ 소방기본법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.27.>
화재 등 사고상황보고서(화재)
수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 마포소방서 상황실				보고일시 : 2016. 07. 25.(월) 작 성 자 : 소방장 황영중 보고책임자 : 소방경 이성희
발신지	마포소방서	관할소방서	마포소방서		접수시간	2016. 07.25.(월) 16:29
제목	83.마포구 신공덕동 오피스텔 신축공사장(최종)
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 2016.07.25.(월) 16:29 ~ 17:27 (현장활동종료) - 초진 (16:44) / 완진 (16:49) / 귀서 (17:40) ○ 장 소 : 마포구 만리재로 67 (신공덕동 1-48외6필지) ○ 대 상 : 신공덕동 오피스텔 신축공사장 (시공사: 갑을건설 / 공정률: 60%) ※ 건물구조 : 철근콘크리트조 19/2층 연면적 5779.73㎡ ○ 원 인 : 부주의(불티) ○ 개 요 : 상기 건축물 19층 옥상에서 거푸집 철거중(절단작업)불티가 방진막 등에 착화,발화되어 건축폐자재 일부가 소실된 화재(추정). 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 (대피유도 : 18명) ※남자17명, 여자1명 ○ 재산피해 : 100천원 (부동산 0천원, 동산 100천원) - 부동산 : 소실없음 - 동 산 : 건축폐자재 일부 (방진막, 폐목 ,파이프 등) 3 동원상황 ○ 인 원 : 91명 (소방82, 경찰6, 구청3) ○ 장 비 : 28대 (지휘차1,펌프4,탱크7,고가2,구조3,구급3,경찰3,기타5) 4 재난대응활동 - 선착대(공덕대) 현장도착 즉시 로프 활용하여 옥상으로 수관전개후 화점에 집중방수 및 연소확대 방지에 주력함. - 마포소방서 현장대응단 소방력 집중투입 및 상황전파(SNS) ․보고 - 소방1차 통제선(Fire-Line)설치, 마포경찰서(공덕지구대) 교통통제 및 2차사고 안전사고방지 조치 요청 등 - 구조대 옥상부터 각층 인명검색실시 및 대피유도 (15층/3명, 14층/8명, 4층/1명, 3층/2명, 지하2층/1명, 곤돌라/3명) - 대피유도자 임시대피소(지휘차)로 유도하여 안전조치후 업무복귀.

□ 위치 : 본서(마포소방서 3.2km, 관할대(공덕119안전센터) 0.9km 거리에 위치함

◎ 위치도 및 관련사진

[주소 : 마포구 만리재로67번지] - 신공덕동1-48외 6필지