노유자 및 문화·집회시설

소방특별조사 추진실적 보고서

□ 개요

❍ 기  간 : 2015. 10. 15. ~ 10. 23.

❍ 대  상 : 22 개소

❍ 인  원 : 2 개반  4 명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 21 개소 (양호 : 19개소,  불량 : 2개소)

❍ 미실시 : 1개소 (*미실시 사유 : 중복 대상 )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :  2개소, 4건 (조치명령 2건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	사랑재활요양원 1호점	도봉구 덕릉로59아길 54(창동)	노유자	감지기 미설치(상담실,원장실) SP헤드 미설치(상담실,원장실) SP살수반경 미달(거실)	조치명령
2	그린요양원	도봉구 방학로 115(방학동)	노유자	감지기 미설치(난초실)	조치명령