【화재․구조․구급상황 보고서】	상황보고처리
	긴급	□	보고	□	참고	□
	1차	□	2차	□	3차	□
	전화	□	문자	□	FAX	□
	1분내	□	3분내	□	지역책임	□

도봉소방서 상황실 ☏ 3492-8278  행정전화 84-200,

수 신 : 서울종합방재센터 참 조 : 발 신 : 도봉소방서			보고일시 : 2015. 8. 15(토) 작 성 자 : 소방장 최영규 보고책임자 : 소방경 홍성익
발 신 지	도봉소방서	접수시간		2015. 8. 15. 10:21
제 목	도봉구 도봉로181가길 33 주택 화재발생보고서(최종)				수 신 처
1. 발생개요 ○ 일 시 : 2015. 8. 15(토) 10:21 ~ 11:06(45분간) - 초진(10:32)/완진(10:38)/현장활동종료(11:06) ※ 선착대 1.8 ㎞(4분), 본서 2.3 ㎞ (5분) ○ 장 소 : 도봉구 도봉로181가길 33 ○ 대 상 : 화성골드빌 101호 ※ 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 스라브가 4/0 층 총면적 458.78㎡ ○ 원 인 : 부주의/촛불 추정 ○ 개 요 : 거실 서랍장에 켜둔 촛불이 넘어지면서 주변 가연물에 착화발화 된 것으로 추정 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없 음 ○ 재산피해 : 3,400천원(부동산 : 2,500천원, 동산 : 900천원) - 부동산 : 1층 1동 1호 70㎡중 6.6㎡소실, 20㎡그을림 - 동 산 : 전화기, 헬스기구, 기타가재도구 3. 동원상황 ○ 인 원 : 45명(소방 35,경찰 5, 의소대 2, 기타 3) ○ 장 비 : 14대(펌프 4, 탱크 4, 고가(굴절) 1,구조 2, 구급 2, 기타 1) 4. 조치사항 ○ 선착대(도봉대) 화점집중 방수로 연소저지 주력함 ○ 현장대응단 진압대 내부진입하여 화재진압 실시함 ○ 구조대 발화층 및 상층부 인명검색 실시함
					청 와 대
					국무총리실
					국민안전처
					장 관
					차 관
					중앙소방본부장
					소방상황센터
					기타기관
					행정자치부
					국 정 원
					검 찰 청
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실	○
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN