【화재․구조․구급상황 보고서】	상황보고처리
	긴급	□	보고	□	참고	□
	1차	□	2차	□	3차	□
	전화	□	문자	□	FAX	□
	1분내	□	3분내	□	지역책임	□

도봉소방서상황실 ☏ 3492-3437, 954-3119

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 방재센터 상황실 발 신 : 도봉소방서			보고일시 : 2015. 10. 11.(일) 작 성 자 : 소방장 임종욱 보고책임자 : 소방경 김송삼
발 신 지	도봉소방서	접수시간		2015. 10. 11. 08:26
제 목	도봉구 방학로5길 19 양말작업장 화재(최종)				수 신 처
1. 화재발생개요 ❍ 일 시 : 2015.10.11.(일) 08:27 ~ 09:26 ※초진08:38 ※완진08:47 ※선착대(방학대) 0.5㎞ (08:29) ❍ 위 치 : 도봉구 방학로5길 19 ❍ 대 상 : 양말작업장 (수인섬유) ※ 건물구조 : 양식 철콘조 슬라브가 3/1층 1동 5호 490.64㎡ ❍ 원 인 : 전기적요인 (기계스파크)추정 ※2차조사예정 (금일중) ※ 개 요 : 지층 양말작업장내 양말제조기계에서 전기적원인으로 추정되는 화재가 발생하여 양말 및 원사 등에 착화발 화하여 작업장 내부 일부 및 양말제조기계등을 소실시 키고 진화됨 2. 피해상황 ❍ 인명피해 : 없 음 - 대피유도 : 3명 ❍ 재산피해 : 1,500만원(부동산 500만원, 동산 1,000만원) - 부동산 : 양식 철콘조 스라브가 3/1층 1동 5호 490.64㎡중 지층 124.74㎡중 10㎡소실 30㎡그을림 - 동 산 : 양말제조기계, 양말완제품, 원사 등 3 동원상황 ❍ 인 원 : 52명(소방45, 경찰5, 한전2) ❍ 장 비 : 15대(펌프4,탱크4,굴절1,구조2,구급2,기타2) 4 조치상황 ❍ 선착대(방학대) 현장도착 즉시 지층 진입 방수 ❍ 지휘대 파이어라인 설치 및 상황판작성 ❍ 구조대 지층 및 건물전층 요구조자 대피유도(3명) ❍ 후착대(도봉대,창동대) 현장도착 즉시 연소방지 주력 ❍ 한전 도착 전기단선 및 안전조치실시					청 와 대
					국무총리실
					국민안전처
					장 관
					차 관
					중앙소방본부장
					소방상황센터
					기타기관
					행정자치부
					국 정 원
					검 찰 청
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN