		석가탄신일 대비 화재예방대책 추진결과 (도봉소방서)

□ 개   요

○ 기   간 : 2017. 4. 19. ~ 4. 26.

○ 대   상 : 11개소

○ 점검인원 : 3개반 6명(소방6)

※ 특이사항 없음

□ 추진 결과

구분	대상	결 과		불량사항 조치결과(건수)							기타
		양호	불량	소계	시정 명령	건축	전기	가스	입건	과태료
계	11	11	0
문화재 보유사찰
전통사찰	3	3	0
기 타	8	8	0

※ 문화재 보유사찰 없음

□ 지도․방문결과

구 분	소방서장	소방서 과․팀장	기타	비고
대상(개)		3	3
방문횟수		3	3

※ 현장 방문에 따른 특이사항 없음

□ (점검결과 발굴된) 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

⇒ 연등을 전등으로 사용하고 있으다, 단락 합선 등 여전히 위험요소 다수 존재함