서식 1		정책설명회 참석자 명단제출 서식 (소방서)

○ 건축허가‧동의

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 시공‧감리

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 완비증명

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0년0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서
1	서울	도봉소방서	소방위	김호준	남	1년2월	#############

○ 초고층

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 관련업

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

○ 안전대책

연번	소 속		계급	성명	성별	업무경력 (0월0월)	휴대폰	비고
	시도명	부서

서식 2		제도개선 및 질의회신 이견사항 등 토론과제 양식

분 야	완비		제 목	영상음향 차단장치 설치기준 개선
제출자	시도	서울	소 속	도봉	계 급	소방위	성 명	김호준

□ 현 실태 및 문제점

○ 영상음향 차단장치는 화재시 자동 또는 수동(하나의 스위치로      전체 음향과 영상장치 제어)으로 음향 및 영상이 정지될 수      있는 구조로 설치할 것

○ 수동차단스위치 설치시 관계인이 일정하게 거주하거나 일정하게      근무하는 장소에 설치할 것(이 경우 그로부터 가장 가까운곳에      영상음향차단스위치 표지 부착)

□ 개선(해결) 방안

○ 화재시 영상음향 차단장치는 자동 또는 수동으로 작동되지만      급박한 상황에서 관계인이 수동조작하기란 사실상 한계가       있으므로 설치기준에 자동으로만 설치하도록 개정하는게 현실성      있으리라 생각됨

※ 토론결과 : 수용(   ),  비수용(   ),  중기검토(  ), 기타 (   )

- 참고사항 :