현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2017. 10. 30.(월) 08:40 ~ 09:00

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 11명(현장대응단장 지휘2,3팀 전원) - 사고1명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2017. 10. 29.(일) 09:23경 ※초진 09:37, 완진 09:53

※ 개요 : 창동 다이소 직원이 영업준비중 2층 매장천정부근에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생하여 매장2층 일부를 소실시키고 진화된 화재임.

○ 장    소 : 서울시 도봉구 해등로16길 67(창동 269-4)

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

▶ 인명피해 : 없 음 ※ 자력대피:2명(매장직원)

▶ 재산피해 : 1000만원 (부동산 300만원, 동 산 700만원)

- 부동산: 2층 128.31㎡중 20㎡소실, 50㎡ 그을림

- 동   산: 시스템 에어컨, 매장 물품 등 다수

□ 출동소방력

○ 인    원 : 86명 (소방 73, 경찰 10, 의소대 1, 한전2)

○ 장    비 : 20대 (지휘1, 펌프4, 탱크4, 굴절1, 구조4, 구급2, 경찰3, 한전1)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(진압대, 구조대) 진압대 현장 도착 즉시 인명검색 및 화재진압 실시

○ 후착대(창동대,쌍문대) 현장도착 즉시 인명검색 및 연소방지 실시

○ 특수구조대 도착 즉시 건물전체 인명 검색 실시함

○ 도봉대 도착 즉시 건물전체 인명 검색 연소방지 주력

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황전파

- 출동 중 개인안전장구 착용 철저 및 차량 고임목 설치 철저 지시 무         선 전파함

○ 도착 시 연기 관측

-  지휘팀장은 건물 2층에서 검은 연기가 관측되며 출입문은 개방되어 있고 출동대원에게 개인안전장구 착용 및 인명검색 철저토록 지시함

○ 화재진압 및 인명검색 실시

- 선착대(진압대, 쌍문대) 진압대 현장 도착 즉시 건물 정문 옥내 계단 으로 진입, 작은수관 5본 전개 인명검색 및 화점에 집중 방수함, 구조대, 특수구조대는 2인 1조로 건물전체 인명검색 실시함

- 창동대는 건물 정문 계단으로 진입 작은수관 5본 전개하여 연소방지에 주력함

- 도봉대 도착 즉시 건물전체 인명 검색 실시함

○ 현장활동 상황

- 지휘팀 현장 도착 즉시 화재초기상황 등 현장상황 무선 보고함

- 지휘팀장은 출동대원들의 개인장구착용 철저 및 인명검색에 최우선    하도록 지시함

- 지휘팀 파이어 라인 설치 및 SNS 상황전파 실시함

- 도봉경찰서 현장도착하여 교통통제 및 인근 주민 통제 실시

- 한전 현장도착 즉시 건물 전기차단 및 안전조치

- 가스안전공사 도착하여 건물 전체 가스안전점검 및 차단함

○ 종합평가

- 다이소 건물 2층 매장에는 다수물품이 진열되어 농연이 분출되고 있었으며 배연이 되고 있지 않은 상황이라 빠른시간내에 건물 전면의 통유리를 파괴하여 배연실시함

- 직원들이 영업을 준비중이라 출입문이 개방되어 있었으며 2층으로 이동하는 계단상에 약간의 물품이 적재되어 있었으나 수관전개시 어려움은 없었음

- 그 외 특이사항 없음