현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2019. 11. 05.(화) 08:40 ~ 09:00

○ 장    소 : 현장대응단 지휘팀 사무실(상황실)

○ 참석인원 : 12명(현장대응단장 지휘 1팀, 2팀 전원)※사고자제외

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2019. 11. 05.(화) 06:42경  ※ 완진 07:36

○ 사고개요 : 완구 창고겸 사무실에서 원인 미상의 화재 발생함

○ 장    소 : 서울시 도봉구 도봉구 도봉로 125길 77

○ 원    인 : 조사중

○ 피해상황

▶ 인명피해 : 없음

▶ 재산피해 : 15,00천원 (부동산 500천원, 동산 1,000천원)

- 부동산 : 10㎡ 소실   30㎡그을림

- 동  산 : 완구, 사무비품등

□ 출동소방력

○ 인    원 : 53명 (소방 45, 경찰 2, 구청 2, 의소대 4)

○ 장    비 : 14대 (지휘 1, 펌프 4, 탱크 5, 굴절1, 구조 2, 구급 2)

□ 주요 활동사항

○ 선착대(현장대응단) 현장 도착 즉시 수관 5본 전개 및 화재진압 실시

○ 선착대(현장대응단) 현장 도착 즉시 고가 전개하여 화재진압 실시

○ 후착대(도봉대, 쌍문대, 창동대) 현장 도착 즉시 화재진압 실시

○ 도봉구조대 화점층 및 상층부 인명검색 실시

○ 지휘차량 현장 도착 즉시 통제선 설치 및 화재조사 실시함

○ 1차 상황판단회의 실시 및 1차 소방력 조정

○ 현장 활동 종료 후 주변 유리 제거등 안전조치 함

□ 토론내용(현장 활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황전파

- 지하층 화재로 개인안전장구 착용 철저 및 차량 고임목 설치 철저 지시 무선 전파함

○ 초기 상황확인 및 진압작전 지시

- 선착대로부터 연기와 화염이 관측된다는 보고를 받고 지휘팀장(안전담당)은 출동대원에게 개인안전장구 착용 및 인명검색 철저토록 지시함

○ 화재진압 및 인명검색 실시

- 선착대(현장대응단) 현장 도착 즉시 수관 5본 전개하여 건물 내부 진입 화점에 집중방수

- 구조대는 화점층 및 상층부 2인 1조 전층 인명검색 실시

- 도봉대, 쌍문대는 수관 5본 전개하여 내부 진입 완구등 종이박스 제거하며 집중방수 및 잔화정리 및 최종 내부 인명검색 확인함

○ 현장활동 상황

- 선착대(현장대응단) 현장 도착 즉시 화재초기상황 등 현장상황 무선 보고함

- 지휘팀장은 건물 내 인명 구조에 최우선하도록 지시함

- 지휘팀 파이어 라인 설치 및 SNS 상황전파 실시함

- 도봉경찰서 현장도착하여 교통통제 및 인근 주민 통제 실시

- 한전 및 구청 관계자는 전원 차단 및 주변 안전조치 실시

○ 종합평가

- 화재발생 초기에 화점층으로 신속히 집중 방수하여 확산 방지에 노력하였고, 신속한 주민의 신고와 매뉴얼에 따른 소방대활동으로 연소 확대를 방지 할 수 있었음

- 그 외 특이사항 없음.