〔붙임 1〕 운영일지 서식

(도봉소방서)                                                   (2015년 10월 11일)

재난개요：2015. 10. 11.(일) 08:26경 도봉구 방학로 0길 00, 지하층 양말작업장에서 기계적요인(노후)추정의 화재가 발생하여 양말편직기 및 영업시설, 제품 등을 태우고 진압대에의해 진화된 화재 임.
시각(간)	운 영 내 용	조치근거
08:26	상황접수 및 출동지령	지휘통제계획
08:27	출동 중 요구조자 인명구조 최우선 및 화재 초기진화 상황 전파함	무선전파
08:29	지휘차 현장 도착 후 지하층 검은구름 및 불꽃이 보임, 전 출동대는 큰수관 사용 화재진압토록 상황 전파함	무선전파
08:30	선착대(방학대) 현장 도작 즉시 큰수관 5본을 전개하여 주 출입구로 진입, 화점방수 및 연소방지에 주력함	화재진압 및 연소방지
08:30	지휘팀장 후착대(도봉대 등)는 지하층 비상구로 진입하여 연소방지에 최우선토록 지시함	무선전파
08:30	유관기관 상황 전파함(경찰, 한전, 구청 등)	상황전파
08:30	화재현장 파이어라인 설치 및 주변통제	현장통제
08:30	지휘팀장 구조대 각 층별 인명검색 지시함	무선전파
08:31	구조대장 2층 당구장 요구조자 1명 대피유도 실시함	무선보고
08:31	후착대(쌍문대 등) 건물 상층부 연소방지에 주력함	연소방지
08:32	경찰 화재현장 주변 인원통제	지원기관활동
08:34	구조대장 3층 주택 요구조자 1명 대피유도 실시함	무선보고
08:35	안전담당 옥내진입 시 고압전기 및 낙하물 등 안전에 유의하면 화재진압 토록 상황 전파함	상황전파
08:38	지휘팀장 초진 상태 전파	무선전파
08:47	지휘팀장 완진 상태 전파	무선전파
08:47	지휘차 상황판 작성 및 SNS 상황 전파함(1차)	상황전파
08:50	지휘팀장 후착대는 선착대 물보수 후 철수토록 지시함	무선전파
08:51	구조대 각 층별 인명검색 재 실시한 바 최종 인명피해 없음 상황 전파	무선전파

시각(간)	운 영 내 용	조치근거
08:52	한전 현장 도착 및 주전원 차단 등 주변 안전조치 실시함	지원기관활동
08:55	지휘팀장 낙하물에 유의 하면서 잔화정리 토록 지시함	무선전파
08:58	지휘차 상황판 수정 및 SNS 상황 전파함(2차)	상황전파
09:26	최종 화재현장 재 발화 확인 및 현장활동 종료함	현장활동 종료

도봉현장대응단장      계급： 소방령       성명 원 병 연      □

(비상시는 통제단장 명의로 작성)

도봉긴급구조통제단장      계급： 소방정       성명 강 성 동      □

※ 상황판 현장사진, 소방안전지도 영상 등 현장관련 제반사항 반드시 첨부

□ 현장사진

상황판 작성 모습	상황판 작성 모습

현장 도착 시 모습	파이어라인 설치 모습

화재진압 모습	작업장 소실 모습