현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016. 10. 30.(일) 08:40 ~ 09:00

○ 장    소 : 현장대응단 사무실

○ 참석인원 : 현장대응단 1,2팀 전원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016. 10. 30.(일) 05:45경

※ 개요 : 도봉구 도봉동 이모네포차 앞에 설치된 수족관 연결배선이 합선되면서 전선피복 및 주변 가연물에 착화발화로 추정되는 화재가 발생하여 연소확대 없이 약130만원의 재산피해를 발생시키고 진화된 화재임.

○ 장    소 : 서울시 도봉구 마들로 859-19 앞 이모네포차

○ 원    인 : 전기적요인 추정

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 130만원 (부동산 100만원, 동산 30만원)

- 부동산 : 1층 1동 2호 59.4㎡ 중 1호 29.7㎡ 중 6.6㎡소실

- 동  산 : 수족관, 기타 물품 등

□ 출동소방력

○ 인    원 : 50명(소방 45, 경찰 5)

○ 장    비 : 14대(펌프 4, 탱크 4, 고가(굴절) 1, 구조 2, 구급 2, 지휘 1)

□ 주요 활동사항

○ 05:46 화재출동 지령 수보 접수

○ 05:50 선착대(도봉대) 현장도착 및 화재진압 실시

○ 05:51 현장대응단(지휘차,구조대 등) 현장도착 내부 인명검색 실시

○ 05:54 현장통제선 설치

○ 06:02 완진

○ 06:50 현장활동종료

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황

- 현장출동 중 방제센터로부터 검은연기가 나오고 있다는 무선 수보 받음

- 출동 중 인명구조 및 검색 철저토록 무선지시함.

○ 화재초기 상황

- 화재현장 도착 시 건물 외부에서 천막 부위에서 연소가 진행되는 상황임.

○ 현장활동 상황

- 새벽시간대로 소방차량 통행 원활하였으며, 대로변으로 차량부서 용이하였음

- 선착대(도봉대) 작은수관 3본 전개하여 화점집중방수로 초기에 화재진압 실시

- 구조대.후착대 내부진입 인명검색 실시함

○ 현장활동 중 문제점 및 개선사항

- 특이사항 및 문제점 도출되지 않음