현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2016. 11. 12.(토) 08:40 ~ 09:00

○ 장    소 : 현장대응단 사무실

○ 참석인원 : 현장대응단 1,3팀 전원

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2016. 11. 11.(금) 21:20경

※ 개요 : 도봉구 창동 다가구주택 2층 벽면에 설치된 분전반에 물이 스며들어 합선되면서 전선피복 및 주변 가연물에 착화발화된 것으로 추정되는 화재가 발생하여 인명피해 없이 약200만원의 재산피해를 발생시키고 진화된 화재임.

○ 장    소 : 서울시 도봉구 덕릉로60다길 21-28 다가구주택 2층

○ 원    인 : 전기적요인 / 합선

○ 인명피해 : 없음

○ 재산피해 : 200만원 (부동산 170만원, 동산 30만원)

- 부동산 : 2층 1동 1호 69.3㎡ 중 6.6㎡소실, 9.9㎡그을림

- 동  산 : 분전반, 기타 집기류 등

□ 출동소방력

○ 인    원 : 74명(소방 58, 경찰 6, 의소대 8, 한전 2)

○ 장    비 : 16대(펌프 4, 탱크 4, 고가(굴절) 1, 구조 4, 구급 2, 지휘 1)

□ 주요 활동사항

○ 21:20 화재출동 지령 수보 접수

○ 21:25 선착대(번동대) 현장도착 및 화재진압 실시

○ 21:28 완진(강북지휘차)

○ 21:29 현장통제선 설치

○ 21:28 도봉지휘차 현장도착

○ 21:52 한전 북부지사 관계자 2명 현장도차 / 전기안전점검 실시

○ 22:17 현장활동종료

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 출동 중 상황

- 현장출동 중 방제센터로부터 주택에서 연기가 나오고 있다는 무선 수보 받음

- 출동 중 인명구조 및 검색 철저토록 무선지시함.

○ 화재초기 상황

- 화재는 주택입구 분전반에 한정된 소규모 화재이며,

- 선착대(번동대) 초기 방수로 화재 진압 되어, 창동대 현장도착 전 완진됨

○ 현장활동 상황

- 창동대 수손피해 최소화하여 잔불정리 실시함.

- 화재 주택은 내부에 거주자가 없었으며 초기에 화재진화가 이루어져    연소확대이 진화된 화재임.

○ 현장활동 중 문제점 및 개선사항

- 특이사항 및 문제점 도출되지 않음