기타 소방장비분야 지적사항

(진압장비)

연번	지 적 사 항	조치결과 및 조치사진	비 고
1	체인오일 방출 미흡	체인오일 조절밸브 조절 후 적정 방출량 확인
2	인명구조경보기 보유 미흡	대응총괄팀 협의 후 부족수량 구매 예정
3	유류 점검일지 미흡	유류점검일지 신양식으로 수정 및 보완
4	불용장비 다수 보유	“소방행정과-15869(2017.11.10.)호 2017년도 불용물품 처분계획 알림“에 의거 처분 예정
5	공기호흡기 점검부 작성방법 일부 미흡	미흡된 부분 보완 완료

(구조장비)

연번	지 적 사 항	조치결과 및 조치사진		비 고
1	유압엔진펌프 엔진오일 과다	확인점검시 현장조치로 엔진오일 배출 완료
2	잠수장비 오버홀 미흡	고장발생 보고 및 업체정비 의뢰 처리중
3	잠수용 공기통 미불용	장비회계팀 2017불용물품처분 계획에 반영하여 진행중
4	화학보호복 미불용	장비회계팀 2017불용물품처분 계획에 반영하여 진행중
5	프라즈마 절단기 보호구 미구비	안면보호구 구비 완료
6	방사선 선량계 미조정	내구연한 초과되어 장비회계팀 2017불용물품처분 계획에 따라 불용처리 예정인 장비로 교정 불필요

(구급장비)

연번	지 적 사 항	조치결과 및 조치사진
	현장대응단 1소대 구급장비 관리카드 정비 미흡 비디오 후두경 블레이드에 이물질 휴대용 석션기 구성품 미흡 BVM 구성품 미비 EM100 마스크 비멸균상태 네블라이저 구성품 미비 외상처치 가위 혈흔 미제거 혈당측정기 기기에 혈흔 미제거 체온계 청결팁 미구비로 사용
		관리카드 정비완료, 이물질 제거 및 구성품 완비
	현장대응단 2소대 충전식 흡인기 관리 미흡 자동식 산소소생기 마스크 불량 네블라이져 구성품 미비 가변형들 것 안전벨트 없음
		충전식 흡인기 충전 및 기타장비 구성품 완비

(통신장비)

연번	지 적 사 항	조치결과 및 조치사진		비 고
1	MTP850(1117066) 이어폰덮개 탈락	조치완료
2	MTP850(1117066) 충전단자 미정비	확인점검시 현장조치 완료
1	구급차 TRS무전기 주먹마이크 연결 케이블 손상(피복)	손상부분 정비 완료
2	P8668(3657,2786) 2대 이어폰 덮개 탈락	이어폰 덮개 부착 완료
3	관리대장 유지시 보수사항 미기재(GP338-410)	보수사항 기재 완료
4	MTP850(1117066) 충전단자 미정비	정비완료
5	전용회선(경비팩스)공단(507) 선로 불량	KT 전용회선 고장 신고 조치완료

(점검장비)

연번	지 적 사 항	조치결과 및 조치사진	비 고
1	증거물 수집장비 차량 적재상태 미흡,	증거물 수집장비 6종 적재 완료
2	안전모 밴드불량	안전모 밴드 교체