현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 11. 11.(화) 08:40~08:50

○ 장    소 : 현장대응단 1층 휴게실

○ 참석인원 : 현장지휘팀 소방경 박남중 등 12명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 11. 11.(화) 03:31~04:52

※ 개요 : 구로구 구로동 소재 일반가 3층 옥탑방 거주자가 가스레인지                 조작 중 부주의로 인한 화재 발생

○ 장    소 : 구로구 구로동로 25길 33-13(구로동 706-44) 일반가 3층 옥탑방

○ 원    인 : 부주의

○ 피해상황 : 4,000천원(부동산 : 2,000천원, 동산 : 2,000원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 48명

○ 장    비 : 14대

□ 주요 활동사항

○ 진입로가 협소한 일반가로서 선착대인 구로대는 큰 수관 7본을 연장하여       3층으로 진입 화점에 집중 방수 및 인근 소화전 2355호를 점유하여         원할한 진압활동이 될 수 있도록 함.

○ 후착대인 현장대응단 진압대는 도착 즉시 3층으로 진입 구로대와 협력하여 연소방지 및 진화작업에 힘씀.

○ 구조대는 현장 도착시 신속하게 건물내로 진입 전 층 인명 검색 실시함.

○ 안전담당은 건물 주변 파이어라인을 설치하여 외부인 통제.

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재원인 분석 : 구로구 구로동 소재 일반가 3층 옥탑방 거주자가        라면을 조리하다가 가스레인지 점화 스위치가 작동되지 않아 일회용        라이터로 점화하려던 중 누출된 가스에 착화 발화되어 화재 발생.

○ 소방대 활동 현황 분석 : 소방대 출동은 신속히 이루어 졌으며, 진화활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 선착대인 구로대가 현장도착 시 주택 3층 옥탑방은 이미 완전 소실된 상태에서 불꽃이 밖으로 분출하고 있었으며 인근 주택으로 연소 확대될 우려가 있는 상태였음. 선착대인 구로대는 큰 수관 7본을 연장하여 3층으로 진입 초기 진화 주력 및 연소방지에 힘씀.

- 후착대인 진압대는 현장 도착 즉시 3층으로 진입 구로대와 협력하여 진화활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 구조대는 인명 대피 유도 및 전 층 인명 검색 실시함.

- 운전 요원들은 화재발생 장소 인근에 설치된 소화전 2,355호를 점유하여 원할한         진압활동이 될 수 있도록 함.

○ 위험요인 여부 : 야간에 발생한 화재로 출동 및 현장작업 시 차량 접촉사고         및 안전사고의 위험이 있음.

또한, 화재현장을 목격중인 시민들이 다수 있어 안전사고 발생 우려가 있음.

○ 향후 조치할 사항 : 직원들에 대한 지속적인 안전사고 방지교육 실시는 물론           현장 활동시 사고현장 주변 통제 인원 배치 및 안전사고 우려 요인을 사전에 발         견하여 출동대원들에게 신속히 전파할 수 있도록 만전을 다함.