현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 11. 11.(화) 08:40~08:50

○ 장    소 : 현장대응단 1층 휴게실

○ 참석인원 : 현장지휘팀 소방경 박남중 등 12명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 11. 8.(토) 21:55~00:15

※ 개요 : 금천구 벚꽃로 14길 14(독산1동 1004-2) 청학빌딩

(TOPS CNC 가공공장) 기계적 요인으로 인한 화재 발생

○ 장    소 : 금천구 벚꽃로 14길 14 청학빌딩 TOPS CNC 가공공장

○ 원    인 : 기계적 요인

○ 피해상황 : 8,000천원(부동산 : 2,000천원, 동산 : 6,000원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 83명

○ 장    비 :  6대

□ 주요 활동사항

○ 선착대인 독산대는 수관을 연장하여 6층으로 진입 화점에 집중 방수 및

인근 소화전을 점유하여 원할한 진압활동이 될 수 있도록 함.

○ 후착대인 시흥대는 도착 즉시 6층으로 진입 독산대와 협력하여 연소방지 및 진화작업에 힘씀.

○ 구조대는 현장 도착시 신속하게 건물내로 진입 전 층 인명 검색 실시함.

○ 안전담당은 건물 주변 파이어라인을 설치하여 외부인 통제.

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재원인 분석 : 금천구 독산동 소재 가공공장에서 CNC 선반기계의

무인작업 중 기계적 요인(마찰열 추정)으로 발화되어 화재 발생.

○ 소방대 활동 현황 분석 : 소방대 출동은 신속히 이루어 졌으며, 진화활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 선착대인 독산대가 현장도착 시 6층 공장은 이미 완전 소실된 상태에서 불꽃이 밖으로 분출하고 있었으며 인근 주택으로 연소 확대될 우려가 있는 상태였음. 선착대인 독산대는 수관을 연장하여 6층으로 진입 초기 진화 주력 및 연소방지에 힘씀.

- 후착대인 시흥대는 현장 도착 즉시 6층으로 진입 독산대와 협력하여 진화활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 구조대는 인명 대피 유도 및 전 층 인명 검색 실시함.

- 운전 요원들은 화재발생 장소 인근에 설치된 소화전을 점유하여 원할한 진압

활동이 될 수 있도록 함.

○ 위험요인 여부 : 야간에 발생한 화재로 출동 및 현장작업 시 차량 접촉사고         및 안전사고의 위험이 있음.

또한, 화재현장을 목격중인 시민들이 다수 있어 안전사고 발생 우려가 있음.

○ 향후 조치할 사항 : 직원들에 대한 지속적인 안전사고 방지교육 실시는 물론           현장 활동시 사고현장 주변 통제 인원 배치 및 안전사고 우려 요인을 사전에 발         견하여 출동대원들에게 신속히 전파할 수 있도록 만전을 다함.