현장전술 검토회의 결과

□ 검토회의

○ 일    시 : 2014. 11. 13.(목) 08:40~08:50

○ 장    소 : 현장대응단 1층 휴게실

○ 참석인원 : 현장지휘팀 소방경 박남중 등 10명

□ 재난개요

○ 발생일시 : 2014. 11. 12.(수) 22:51~23:55

※ 개요 : 구로구 개봉동 소재 삼우빌딩 소유 기계식주차장 옆 재활용                  품에 미상인이 버린 담뱃불로 인한 화재 발생

○ 장    소 : 구로구 고척로 134(개봉동 126-17) 삼우빌딩

○ 원    인 : 부주의

○ 피해상황 : 2,000천원(부동산 : 천원, 동산 : 2,000원)

□ 출동소방력

○ 인    원 : 72명

○ 장    비 : 19대

□ 주요 활동사항

○ 선착대인 고척대는 도착 즉시 큰 수관 5본을 전개하여 기계식 주차장내       로 진입 화점에 집중 방수 및 인근 소화전 1,440호를 점유하여             원할한 진압활동이 될 수 있도록 함.

○ 후착대인 진압대는 도착 즉시 고척대와 협력하여 연소방지 및 진화작업에 힘씀.

○ 구조대는 현장 도착시 신속하게 건물내로 진입 전 층 인명 검색 실시함.

○ 안전담당은 건물 주변 파이어라인을 설치하여 외부인 통제.

□ 토론내용(현장활동 사항 전반)

○ 화재원인 분석 : 구로구 개봉동 소재 삼우빌딩 기계식 주차장 옆 재       활용품을 쌓아둔 곳에 미상인이 버린 담배꽁초가 주변 가연물에 착       화 발화되어 화재 발생.

○ 소방대 활동 현황 분석 : 소방대 출동은 신속히 이루어 졌으며, 진화활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 선착대인 고척대가 현장도착 시 불꽃이 기계식 주차장 밖으로 분출하고 있었으며 인근 주택 및 상가로 연소 확대될 우려가 있는 상태였음. 선착대인 고척대는 큰 수관 5본을 전개하여 초기 연소방지에 주력 후 기계식주차장 내로 진입 진화활동에 주력함.

- 후착대인 진압대는 현장 도착 즉시 1개대는 기계식 주차장 후면에 부서 연소방지 주력 및 1개대는 기계식 주차장내로 진입 고척대와 협력하여 진화활동을 한 바 현장활동 공조가 원활하게 이루어짐.

- 구조대는 인명 대피 유도 및 전 층 인명 검색 실시함.

- 운전 요원들은 화재발생 장소 인근에 설치된 지상식소화전 1,440호를 점유하여         원할한 진압활동이 될 수 있도록 함.

○ 위험요인 여부 : 야간에 발생한 화재로 출동 및 현장작업 시 차량 접촉사고         및 안전사고의 위험이 있음.

또한, 화재현장을 목격중인 시민들이 다수 있어 안전사고 발생 우려가 있음.

○ 향후 조치할 사항 : 직원들에 대한 지속적인 안전사고 방지교육 실시는 물론           현장 활동시 사고현장 주변 통제 인원 배치 및 안전사고 우려 요인을 사전에 발         견하여 출동대원들에게 신속히 전파할 수 있도록 만전을 다함.