수손피해 방지물품 보유 현황

소방서	119안전센터	수손방지 물품			비고
		수손방지포 (개/0m×0m)	비닐호스 (개/m)	기타
구로	계	3/13.2m×14.2m	8/270m
	현장대응단		1/10m
	수궁	없음	없음
	고척	1/4m×3m
	구로		1/70m
	독산	1/5m×5m
	시흥	1/4.2m×6.2m	1/70m
	신도림		1/100m
	공단		4/20m