전통시장 안전 대책회의 자료 제출 (구로소방서)

구 분	세 부 사 항
제 목	전통시장 개별 점포 전기 집중 안전점검
현실태 / 문제점	○ 최근 2년간(15~16) 전통시장 화재발생 65% 증가 - 최근 10년간 전통시장 화재발생 추이를 보면, 14년까지 비교적 안정적 흐름을 보이다가 최근 2년간 급등 ○ 전통시장 화재발생 주요원인은 전기 - 전기적 요인이 48%로 가장 높으며, 부주의(26%), 기계적 요인(10%) 및 방화(3%)순이며 원인미상도 13% 차지 - 전기적 요인 분석 단락(69%)〉과부하/과전류(11.4%)〉반단선(8.6%)〉누전/지락(3.8%) ○ 전통시장 화재발생 근본적 원인 제거 필요 - 전통시장 소방안전대책은 소방시설관리, 화재예방 및 초기 대응능력에 초점을 맞추고 있으며 전통시장의 근본적 화재 발생 요인을 제거하지 못함
개선방안	○ 전통시장 개별 점포 전기 집중 안전점검 - 전통시장 소방 안전점검시 전기 안전점검도 동시 실시 (소방, 전기 동시점검으로 화재예방 극대화) - 개별 점포 전기 안전점검 불이행시 계도보다는 행정조치 실행(과태료 등) - 전기 안전점검 우수 점포에 인센티브 부여 ○ 2018년 상반기(설), 하반기(추석) 집중 안전점검 실시
타 실·국 협조 및 건의사항	○ 자치구, 소방, 전기에서 전통시장 안전점검시 유관기관 상호 업무 협조하여 점검 ○ 점검 연 2회 이상 실시

작 성 자	구로서장 : 장현태 ☎85-236 예방과장 : 손병두 ☎85-550 예방팀장 :박종숙 ☎85-510