소방시설법 시행령 및 시행규칙 일부개정(안) 관련 개선사항

개 정(안)	검 토 의 견(안)	비 고(사 유)
3) --------------- 6층 이상인 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 4) ～ 13) (현행과 같음)	3) ------------11층 이상인 (단, 업무시설, 숙박시설 및 위락시설은 6층 이상)--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------. 4) ～ 13) (현행과 같음)	○ 공동주택외 12개 특정소방대상물에 대하여 획일적 적용이 아닌, 용도, 수용인원 및 대상물의 특수성 등 화재위험도를 고려한 개정 필요 ○ 개정(안)은 기 시행중인 “소방시설의 내진설계”화재안전기준의 적용대상 확대로, 과도한 규제 및 탁상행정의 표본 우려

노원소방서