한국원자력의학원 복합연구센터(주차장 증축)

작성일	2016. 12. 8.

□ 일반현황

위 치	노원구 노원길 75(공릉동 215-4 외 14필지) 한국원자력의학원 內			관 할	공릉센터
규 모	철근콘크리트조, 철골조 5/0층 1개동, 연면적 8,666.04㎡(기존 6,008.80㎡ + 증축 2,657.24㎡)
공사기간	2016.1.28. ~ 2018.2.14.
건축주	한국원자력의학원장		현장소장	박치영(*************)
건설사	현대건설		안전담당	김진기(*************)
용 도	주차시설		공정율	0% (2017년 3월 시공 예정)
층별용도	지상1층 ~ 5층	주차장	완공예정	2018.2.14. 예정
			소방용수	공설, 사설

□ 소방시설 허가동의 및 착공신고 현황

허가동의	2016.1.28.	소방설계	(주)동우이앤씨건축사사무소
착공신고	2016.1.28.	소방시공	기계-현대건설 / 책임시공자(박치영) (*************) 전기-㈜불꽃 / 책임시공자(허대범) (*************)
		소방감리	㈜유탑엔지니어링 / 책임감리원(정연준)

□ 소방시설 현황

소방시설 현황(계획)	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구, 상수도소화설비 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 비상경보설비, 유도등설비, 비상조명등설비
소방시설 현황(사용가능)	2017년 3월 시공 예정

□ 임시소방시설 설치 현황 (2017년 3월 시공 예정)

소화기	간이옥내소화전	대형소화기	비상경보장치	간이피난유도선	기타
0	0	0	0	0	0

□ 작업인원 현황 (2017년 3월 시공 예정 – 현재 공사 진행사항 없음)

계	골조작업	전기설비	기계설비	소방설비	도장 창호	내부장식	기타
0	0	0	0	0	0	0	0

□ 안전관리인원 (2017년 3월 시공 예정 – 현재 공사 진행사항 없음)

구 분	안전관리		안전감시단		화재감시원		경비
	주간	야간	주간	야간	주간	야간	주간	야간
인 원	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기타 화재취약 사항 (2017년 3월 시공 예정 – 현재 공사 진행사항 없음)

화기취급
위험물
우레탄 폼 작업여부
화재예방상 위험요인
관계자 화재 예방활동

□ 공사장 사진 (2017년 3월 시공 예정 – 기존 5층 주차장 옆으로 수평 증축)

공사장 사진(촬영일: 2016.12.6.)	공사장 내부 사진(촬영일: 2016.12.6.)

□ 작전도

작전도(출입구, 수리 표시)
구분	도착대	거리(km)	부서위치(건물을 바라보고)	비고
1착대	노원 공릉	1.8	정면	소화전 3464호
2착대	노원 하계	2.2	정면	소화전 3464호
3착대	중랑 신내	2.5	정면	소화전 3464호

□ 평면도

평면도(지붕 층)

평면도(지상 3층 ~ 5층)

□ 입면도(단면도)

입면도(단면도)

□ 예정공정표

예정공정표