´14. 2월 노원소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총2,445개소	○ 소화전 : 2,376개 - 지상식 947 / 지하식 1,429
					○ 저수조 : 19개
					○ 급수탑 : 4개
					○ 비상소화장치 : 46개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		2,445	4
				2,445	4
	누계	합 계		4,890	6
				4,890	6
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		0	0	0	0	0
	누계	합 계
제도 개선
특기 사항	○
향후 계획	○ 노후 및 부식 등 도시미관 저해 대상 지상식 소화전 캡 교체(3월중) ○ 일제 소방용수시설 조사시 소화전 주변 환경정비 실시

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

쓰레기 적치(노원구 동일로180길 59)	주변 쓰레기 제거
쓰레기 적치(공릉1동 581-15)	주변 쓰레기 제거
쓰레기 적치(노원구 덕릉로 663)	주변 쓰레기 제거

비상소화장치 장애물 적치	장애물 제거