□ 점검 및 정비 : 1건(수락119안전센터)

○위 치 : 노원구 동일로 1662 수락산역 1번출구 근처 ○정비사유 : 장애물 적치	○정비내용 : 장애물 제거