투·개표소 소방특별조사 결과 보고서

관악소방서

□ 조사 개요

❍ 기  간 : 2015.4.15. ~ 4.21.(6일간)

❍ 대  상 : 60개소(사전투표소 10, 투표소 49, 개표소 1)

❍ 인  원 : 소방특별조사 2개반 4명

□ 조사 결과

❍ 실  시 :  60개소

❍ 결  과 : 양호 60개소(불량 없음)

※ 현지시정 : 3건

(발신기 표시등 일부 파손, 유도등 전구 교환, 소화기 분산배치)

❍ 미실시 : 없음

3

분야별 주요 불량내용

❍ 불량 :   개소,  건 (과태료 0건, 조치명령 0건, 기관통보 0건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1
2

끝.