[붙임 1]

다중이용시설 긴급 소방특별조사 추진실적 보고서식

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14. 4. 22. ~ 4. 28.

- 대    상 : 22개소

- 조사인원 : 7개반 14명(소방14)

○ 조사결과

- 총 대상 : 22개소 중 양호 20개, 불량 1개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	22	20	1		1							21	49
시 장	15	13	1		1					1	1	14	28
백화점	1	1										1	3
쇼핑몰
영화관	2	2								1	1	2	6
터미널
지하철	4	4								1	1	4	12
기 타

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 22개소 불량 : 1건 조치(조치명령 1건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	봉천현대시장	관악구 양녕로 49	판매	1층 엘마트내 소화기 압력 부족	조치명령	관악