피난·방화시설 불시단속 결과보고서

□ 단속개요

○ 기 간 : 2015. 9. 15. ~ 9. 18

○ 대 상 : 4개소

○ 인 원 : 소방특별조사 2조(4명)

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 : 4개소 중 양호 3개,  불량 1개, 미실시 개

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	4	3	1		1
백화점	1	1
대형마트	1	1
전문점
쇼핑센터
면세점
여객터미널
공항시설
항만시설
영화상영관	2	1	1		1

□ 문제점 및 개선사항

○ 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

(관악소방서)

용도	건물명 (업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	비고
영화상영관	롯데시네마 서울대입구점	12층 5관앞 휴대용비상조명등 불량	조치명령