가스안전사고 보고서(송파)

1. 사고개요

○ 사고일시 : 2014. 04. 17(목)12:00

○ 사고장소 : 송파구 송파동 42-1(신가네 포차)

2. 시설현황(배관사고가 아닌 경우에는 상황에 맞게 작성)

○ 장  소 : 송파구 송파동 42-1(신가네 포차 / 일반음식점)

○ 원  인 : LPG 가스폭발(원인 조사 중)

3. 사고내용

○ 내  용 : 신가네 포장마차 주방에서 LPG 가스가 폭발하여 냉장고 및 기타집기류가 소실된 화재이나 출동한 소방대원들에 의해 진압됨.

4. 피해사항

○ 인명피해 : 없음.

○ 재산피해 : 2,000천원

5. 조치사항 : 화재․구조․구급상황 보고서(붙임참조)

6. 동원인원 및 장비

○ 인원 : 70명(소방 53명, 경찰 10명, 가스공사 5명, 기타2명)

○ 장비 : 18대(펌프5, 탱크5, 구조3, 구급2, 기타3)