전수조사 분야별 주요 불량내용

(송파)

2014. 9. 30.

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	송파앤스위트	가락동 77-7	공동주택	7층 소화기 불량	시정명령 2014.8.13. 완료 2014.9.4.	송파
2	송파푸르지오오피스텔	새말로 62	복합	지하2층 유수검지장치 표지 탈락	시정명령 2014.8.13. 완료 2014.9.4.	송파
3	한길빌딩	오금로 13길 3-11	근린	5층 지구경종 불량	시정명령 2014.8.19. 완료 2014.9.4.	송파
4	한강극동아파트	토성로 38	공동주택	101동 3층 지구경종 불량	시정명령 2014.8.8. 완료 2014.9.11.	송파
5	대원빌딩	석촌호수로 88	복합	6층 소화기 불량	시정명령 2014.8.18. 완료 2014.9.11.	송파
6	보정빌딩	석촌호수로 220	업무	5층 경종불량	시정명령 2014.9.15. 완료 2014.9.29.	송파
7	풍납쌍용아파트	올림픽로47길 9	공동주택	101동 1층 소화기 불량	시정명령 2014.8.21. 완료 2014.9.29.	송파
8	송파연세빌딩	오금로 152	복합	2층 유도등 불량	시정명령 2014.8.26. 완료 2014.9.30.	송파
9	파크리오상가 A동	올림픽로 435	판매시설	지하1층 감지기 불량	시정명령 2014.8.26. 완료 2014.9.30.	송파