송파 비상구 불시단속

3월

연번	관할서	업종	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	송파	문화집회	올림픽공원 K-아트홀(컨벡션) (송파구 올림픽로 424, 방이동 88)	○ 피난설비 - 2층 관리실 앞 피난구유도등 점등 불량 - 2층 205호 피난구유도등 예비전원 불량	시정명령 (14.3.20) 완비 (14.3.28)	비상구불시단속 3월
2	송파	문화집회	송파구문화체육회관 (송파구 양산로 15, 거여동 289)	○ 피난설비 - 2층 권투부 피난구유도등 점등불량 중형 1개 2층 권투부옆 계단 입구 피난구유도등 점등 불량 중형 1개	시정명령 (14.3.20) 완비 (14.3.31)	비상구불시단속 3월