소화전 원격관리

《 송파소방서 》

□ 사업개요

○ 사업목적 : 동파, 누수에 따른 소화전 원격관리

○ 사업내용 : 소화전 배관에 걸리는 과도한 수압과 낮은 온도에서 송출되는 신호를 확인하여 조치

□ 기대효과

○ 경제성 및 실효성

소화전 배관에 걸리는 과도한 수압과 낮은 온도에서 송출되는 신호를 감지해 고장난 소화전만 관리하는 이론상 이점은 있으나, 소화용수설비 관리 측면에서 요구되는 압력감지 센서, 저온도 감지 센서 개발과 송수신 단말기 개발 비용에 따른 경제성, 소화전 설비의 설치환경, 작동 메카니즘을 고려해 보았을때 센서 작동여부는 실현가능성이 희박하다 사료됨

□ 추진절차

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 해당없음