[붙임 1]

투개표소 소방특별조사 추진실적 보고서식 (송파)

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : ‘14.5.26~5.31.

- 대    상 : 138

- 조사인원 : 8개반 16명(소방16, 전기00, 가스00 등)

○ 조사결과

- 총 대상 : 138개소 중 양호 137개, 불량 1개

- 세부점검 결과

구분	결과(대상수)			불량대상조치(대상수)				권고 조치		현지 시정		교육 실적
	계	양호	불량	과태료	조치 명령	과태료+조치명령	기관 통보	대상	건수	대상	건수	대상	명수
계	138	137	1	1						21	21	138	384
투표소	135	135								20	20	135	135
개표소	3	2	1	1						1	1	3	15

※ 불량대상별 조치 : 대상별 조치사항으로서 개별 건당 조치사항 아님

○ 문제점 및 개선사항

- 애로사항 및 문제점

* 애로사항이나 문제점 제시 사항에 대하여 개선방향이나 대책을 반드시 명기할 것

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 1개소 불량 : 1건 조치(과태료 1건(즉시시정)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	잠실3동제6투표소	송파구 석촌호수로 139(잠실동 44)	공동주택	수신반 주경종, 지구경종 정지	과태료	송파

※ 수범사례는 자유서식으로 별도 제출(사진 등 포함)