【화재․구조․구급상황 보고서-최종】

수 신 : 서울종합방재센터			보 고 일 시 : 2014. 4. 17.(목)
참 조 :			작 성 자 : 소방사 김삼규
발 신 : 송파소방서			보고책임자 : 소방경 박종건
발 신 지	송파소방서	접수시간		2014.4.17. 12:00
제 목	송파구 송파동 42-1압구정 신가네 포차 가스폭발				수 신 처
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 2014.4.17.(목) 12:00 ○ 장 소 : 송파구 송파동 42 -1(압구정 신가네 포차) ○ 원 인 : 가스폭발 ○ 개 요 : 신가네 포장마차 주방에서 LPG 가스가 폭발하여 냉장고 및 기타 집기류가 소실된 화재이나 출동한 소방대가 진압함. 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없 음 ○ 재산피해 : 2,000천원 3 동원상황 ○ 인 원 : 70명(소방53,경찰10,가스공사5,기타2) ○ 장 비 : 18대(펌프5, 탱크5, 구조3, 구급2, 기타3) 4 활동사항 ○ 선착대(잠실대) 도착 즉시 주변안전조치 및 초기진압 실시함. ○ 지휘차 도착 즉시 가스안전 조치 및 가스공사 등 유관기관과 현장통제함. 5. 기 타 ○ 코원에너지 및 가스안전공사 직원 안전여부 확인.					소방방재청
					청 장
					차 장
					상 황 실
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방재난본부장
					상 황 실	○
					기타기관
					국 정 원
					검 찰 청
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN
					기자실
					기 타