´15. 1월 송파소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	2,950개	○ 소화전 : 2,936개 - 지상식 : 923개 - 지하식 : 2,013개
					○ 저수조 : 9개
					○ 급수탑 : 5개
					○ 비상소화장치 : 30개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		53	45	86.5%
		소방안전	소방용수시설	53건	45건
	누계	합 계		52	45	86.5%
		소방안전	소방용수시설	52건	45건
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건
	누계	합 계		0	0	%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건
제도 개선
특기 사항	○ 소방시설물 정비 관계기관 협조 - 송파구청 : 소방시설물공사 도로 굴착허가 신속 처리 요청 - 강동수도사업소 : 소방용수시설 공사 신속추진 독려
향후 계획	○ 현장패트롤 지속 실시하여 도시미관에 저촉되지 않도록 지속적 관리

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 송파구 성내천로 233(지상식 294호)	정비 후 (소화전 주변 환경정비)
정비 전 송파구 마천로 343(지하식 30호)	정비 후 (소화전 주변 환경정비)
정비 전 송파구 동남로23가길20-15(비상소화장치18호)	정비 후 (함 주변 및 내부정리)

□ 기타 추진활동 사진