보고서식		설 연휴 대비 화재예방대책 추진결과 보고(송파소방서)

□ 총  평

ㅇ

□ 소방특별조사

ㅇ 대   상 : 20개소

ㅇ 인   원 : 4개반 총 인원 9명(소방 8, 전기 1)

ㅇ 결   과

구분	대상	결과(개소)		조치사항(건수)					현지 시정	개수명령
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	20	15	5	5	5
시 장	5	3	2	2	2
대형마트	5	3	2	2	2
전 문 점	2	2
백 화 점	2	2
쇼핑센터	3	2	1	1	1
영화상영관	3	3
여객터미널
공항시설
항만시설
찜질방
복합건축물
주거시설

※ 기타 : 시․도별 자체적으로 추진한 대상, 현지시정은 불량사항에 미포함

ㅇ 세부 불량 내역(중요 사항만 1, 2 건 기재)

- 롯데마트월드타워 지하1층 패션잡화매장 피난구유도등 식별

불량(시정보완명령)

- 홈플러스잠실점 2층 운동화 매장 창고 안쪽 스프링클러헤드 미설치

□ 화재취약대상 찾아가는 나눔행정 실현

※ 2017.11.1. ~ 2018.2.7.까지 추진한 실적 기재

ㅇ 주거취약시설 안전점검 등 추진 실적(사진 첨부)

취약 주거시설 안전점검					기초 소방시설 보급(개소)						소방안전교육(명)
개소	참여 인원(명)				계	숙박	쪽방	비닐하우스	사회복지시설	기타	계	숙박	쪽방	비닐하우스	사회복지시설	기타
	소방	전기	가스	기타
1	8	2	2	4

ㅇ 안전확인 스티커 등 배부 실적(사진 첨부)

계	안전확인 스티커(개소)	주택용 소방시설 설치 의무 전단지(개소)
4	2	2 (잠실역, 마천중앙시장)

□ 비상구 등 피난․방화시설 자율안전환경 조성

※ 2017.11.1. ~ 2018.2.7.까지 추진한 실적 기재

ㅇ 안전 픽토그램 보급 실적(사진 첨부)

계	공동주택 경량칸막이	다중이용업소	물건적치 금지

ㅇ 비상구 등 안전관리

비상구 신고포상제				홍보동영상 홍보 실적
신고건수	처리건수			계	전광판	유선방송	기타
	과태료	조치명령	이상없음
2	2

□ 소화기 비치 방법 개선(사진 첨부)

보이는 소화기					소화기 표지 부착 높이 개선
계	숙박	쪽방	전통 시장	소방차 통행 곤란지역	계	백화점	대형 마트	영화관	기타
151			139	12	6	1	2		3

□ 기타 수범사례 (서식 없음)

ㅇ 다중이용업소 통유리 파괴용 망치 설치 안내문 발송