[붙임 3-1]

이동탱크저장소 검사 결과(서울)

소 방 서	검사 이동탱크 저장소 (대)	적발 실적(명)				조치 건수(건)
		합계	무자격	실무교육 미이수자	검사 불응자	합계	형사 입건	과태료 부과	행정 명령	현지시정	허가청 이 첩
양천소방서	0
○○소방서

〈주〉1. 적발 실적은 해당 소방서에서 적발한 모든 건수를 기재함

2. 형사입건 및 종사금지명령은 해당 소방서에서 직접 적발하여 조치한 것과 다른 소방서로부터 이첩 받아 조치한 것을 기재

[붙임 3-2]

위험물 수납용기를 지정수량 이상 적재한 운반차량 검사 결과(○○시․도)

소 방 서	검사 차량(대)	조치 건수(건)
		합계	형사입건	과태료	현지시정
양천소방서	0
○○소방서

〈주〉1. 적발 실적은 해당 소방서에서 적발한 모든 건수를 기재함

2. 형사입건 및 종사금지명령은 해당 소방서에서 직접 적발하여 조치한 것을 모두 기재

[붙임 3-3]

위험물 이동탱크저장소 및 운반차량 위법 세부내용(양천소방서)

이동탱크저장소 및 운반차량 적발건수 총계
이동 탱크 저장소	적발건수 소계
	위법 유형	허가 신고	지정수량이상 이동탱크저장소의 허가여부(법 제6조제1항)
			품명·수량·지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조제2항)
		운송자격	국가기술자격증 취득 또는 운송자 안전교육 수료여부(법 제21조제1항)
		저장 취급 기준	허가품명·수량·지정수량 배수 저장·취급여부(규칙 별표 18 Ⅰ제1호)
			위험물의 위험성 표지 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ 제11호)
			위험물 누출여부 및 비사용시 배출밸브 폐쇄여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제12호)
			완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제15호)
			정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)
		운송 기준	이동탱크저장소의 설비* 및 소화기 관리상태(규칙 별표 21 제2호 가목)
			위험물안전카드 휴대여부(규칙 별표21 제2호 바목)
		정기점검	정기점검 실시여부(법 제18조 제1항)
		상치 장소	상치장소 주차여부(규칙 별표 18 Ⅳ 제5호아목 8)
			상치장소 미표시(규칙 별표 10 Ⅴ 제2호)
		지위승계	지위승계 신고 태만(법 제10조제3항)
		용도폐지	용도폐지 신고 태만(법 제11조)
		검사불응	검사불응(법 제22조제1항)
		기타	법조항 기재(예. 공차주차 위반, 기관통보, 자동차에 직접 주입)
위험물 운반 차량	적발건수 소계
	위법 유형	용기기준	용기의 구조 및 최대용적(규칙 별표 19 Ⅰ제3호)
		용기검사	기계에 의하여 하역하는 구조로된 용기의 검사필증(법 제20조제2항)
		적재 기준	용기의 밀봉상태(규칙 별표 19 Ⅱ 제1호가목)
			용기의 적재상태(규칙 별표 19 Ⅱ 제7호)
			용기의 외부 표시(규칙 별표 19 Ⅱ 제8호 또는 제13호)
		운반 기준	운반차량의 위험성 표지(규칙 별표 19 Ⅲ 제2호)
			수동식소화기 비치 및 관리상태(규칙 별표 19 Ⅲ 제4호)
		기타	법조항 기재(예. 별표19 세부기준 위반)

* 이동탱크저장소의 설비 : 규칙 별표10에 따라 설치시공하는 이동탱크저장소의 설비 전체를 말함(맨홀, 주입구, 배출밸브, 폐쇄장치, 방청도장 등)