분야별 주요 불량내용

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서
1	미소지움2차 101동	양.오목로10길 7 (신월2동 1040)	공동주택	○ 수신기 예비전원 불량	조치명령서	양천
2	방주기픈샘 아파트	양.중앙로55길 59 (신월2동 1047)	공동주택	○ 수신기 예비전원 불량	조치명령서	양천
3	국민은행주택신월동지점	양.신월로 176 (신월6동 575-24)	업무시설	○ 수신기 주경종 미설치 ○ 수신기 도통단선	조치명령서	양천