89. 2018년 화재피해경감 현황(화재피해경감액 및 구조실적)

연 번	화 재 발생일	구 분	화재피해경감액(천원)			구조실적			세부 현황
			계	부동산	동산	계	구조	유도 대피
1	2018.1.6.(토) 19:57 ~ 21:45	주택용소방시설 설치	126,082	125,998	84	0	0	0	아파트 공사장 콘크리트 양생 작업 중 원인 조사 중인 화재가 발생하여 작업자들의 소화기 등을 사용하여 진화 중 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨. (완진)
2	2018.1.23.(화) 17:41	보이는소화기 활용	17,268	17,119	149	0	0	0	충전 중이던 전기 자전거 배터리에서 착화 발화된 것으로 추정되는 화재가 발생하여 미상의 행인이 보이는 소화기를 사용하여 진화 중 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨.(완진)
3	2018.01.24.(수) 01:27	주택용소방시설 설치	877	808	69	0	0	0	서울가든아파트 경비원 손씨는 2동 1층 경비실에서 당직 업무 중 이였으며 2동 앞 재활용품 보관소에서 화재가 발생되었다는 주민의 말에 재활용 폐지에서 발생한 화재를 인지 즉시 소화기를 가지고 소화기를 이용 진화 시도 중 소방차량이 도착하여 진화 하였다(완진)
4	2018.01.30.(화) 17:01	주택용소방시설 설치	109,109	108,898	121	0	0	0	도시형생활주택 신축공사장 내 관계자(관리소장)가 분말소화기로 초기 화재 진화 시도 중 소방출동대 도착하여 진화 하였다(완진)
5	2018.2.7.(수)	주택용소방시설 설치	1,555	1,555	0	0	0	0	4동 12층 옥외계단참에 쌓아둔 재활용쓰래기에 담뱃꽁초로 인한 훈소 화재로 관계자가 주변 소화기로 진화함(완진)
6	2018.2.9.(금) 02:01	주택용소방시설 설치	20	0	20	0	0	0	신정네거리 코아상가 지하1층 노래방 매장내에 전기스토브 과열로 불꽃이 발화를 목격하여 소화기로 자체진화 함(자체진화)
7	2018.3.6.(화) 10:15	주택용소방시설 설치	19,404	0	19,404	0	0	0	목동아파트 주차장에 차량을 주차 중 차량 내부에서 연기가 발생하여 아파트 주변 인근에 있는 소화기를 사용하여 자체진화 후 소방차량이 도착하여 완전진화 됨(완진)
8	2018.4.17.(화) 15:15	주택용소방시설 설치	229,000	0	229,000	0	0	0	영진빌라 지하 1층에서 단독경보형 감지기의 소리가 울려 인근 주민들의 신고로 출동 소방대에 의해 완전 진화 됨.
9	2018. 04. 21.(토) 16:05	주택용소방시설 설치	55,000	0	55,000	0	0	0	목동 6단지 615동 앞 산책로 낙엽 등에 미상인이 버린 미소화된 담배꽁초가 건조한 낙엽에 떨어져 낙엽 및 조경수가 일부 소실되고, 인근 아파트 경비원이 소화기를 이용 초 기 진화하였으며, 선착대 도착 화재 진화 후 안전조치 함
10