QCPR 불가사유 제출

가. 물 품 명 : Q-CPR(가슴압박품질측정기)

나. 제 조 사 : ZOLL(메디컬코리아)

다. 분실 내용 : 가슴압박품질측정기(CPR 커넥터 분실)

라. 고장 일시 : 2022. 1. 17. 12:49

마. 조치 완료 : 2022. 2. 10. CPR 커넥터 구매 완료

CPR커넥터 분리후 분실	CPR커넥터 구매후 연결 확인

※ CPR 커넥터 배정 결과(인수증)