서식 2		화재 저감을 위한 대책방안 등 토론과제 양식

분 야	가스안전		제 목	각가정 가스타이머 및 가스차단장치 의무화
제출자	시도	서울	소 속	양천	계 급	소방교	성 명	박정현

□ 현 실태 및 문제점

○ 화재출동 중 음식물 조리 비중이 매우 큼(오인 포함)

-대부분 가스렌지에 음식물을 조리 중 끄지 않고 망각해서 발생

-노약자뿐만 아니라 젊은 사람 누구나 경험이 있는 흔한 일로      위험성이 매우 높다고 봄

-전기가열기(밥솥, 전기주전자, 기타 등등)는 당연히 전기            차단장치가 있지만 가스레인지는 자동차단 되지 않는 걸 당연히 여김

□ 개선(해결) 방안

○ 가스타이머차단기 의무 보급

- 현재 사회취약계층에 대해 소량 무료 보급중인 타이머형 가       스차단기(단가 5만원)는 저렴하면서 효과적임

- 각 가정에 의무설치시 단독경보형감지기 보다 큰 효과가 기대됨

○ 연기감지 차단기 개발 보급 장려

-가스레인지 위에 음식물이 탈 때 발생하는 연기를 감지하여       조기 차단하는 장치를 만들어 홍보 및 추후 의무설치

-타이머형가스차단기와 병행 사용 시 가스레인지 음식물조      리에 따른 화재 사고는 거의 차단 될 것으로 기대됨

서식 3		제도개선 및 질의회신 이견사항 등 토론과제 양식

분 야	소방안전관리자		제 목	소방안전관리자 실무교육 미이수 관련
제출자	시도	서울	소 속	양천	계 급	소방교	성 명	박정현

□ 현실태

○ 소방안전관리자는 그 선임된 날부터 6개월이내에 법 제41조1     항에 따른 실무교육을 받아야 하며, 그 후에는 2년마다 1회      이상 실무교육을 받아야 함

○ 소방서에서는 한국소방안전협회로부터 실무교육 미이수자 명     단을 통보받아 교육 참석을 안내함

□ 문제점

○ 소방안전협회에서 소방서에 미이수자 통보시 119소방행정정      보시스템과 일치하지 않는 경우 다수 발생

○ 교육 미이수자를 통보 받아 관계자에게 연락하면 실무교육을      이수한 경우 발생(현행화 안됨)

□ 개선(해결) 방안

○ 실무교육 접수증 또는 교육 이수 후 소방안전관리자 선임 신고토록 제도개선

○ 소방서와 소방안전협회의 실시간 선임내역 및 교육실시 여부       정보관리 통합시스템을 구축하여 공유 필요