9월 중 가스시설 순찰 ․ 홍보 결과

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
연 희	2	5	5	9	3	0	0	0	0	0	0	3
북가좌	2	5	5	8	2	0	0	0	0	0	0	2
홍 은	2	5	5	9	4	0	0	0	0	0	0	4
미 근	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	6	15	15	26	9	0	0	0	0	0	0	9
누 계	54	129	129	287	92	0	0	0	0	5	2	85

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	홍보결과		시 정 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	30	8	19	3	0	0	0	0	0	0	3
합 계	1	30	8	19	3	0	0	0	0	0	0	3
누 계	9	273	137	190	39	0	0	0	0	0	0	39

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
연 희	4	120	7	16	2	0	0	0	1	0	0	1
북가좌	5	150	9	15	5	0	0	0	3	0	0	2
홍 은	7	210	10	22	5	0	0	0	2	0	0	3
미 근	4	120	12	21	5	0	0	0	4	0	0	1
합 계	20	600	38	74	17	0	0	0	10	0	0	7
누 계	139	3640	383	767	216	0	0	0	145	0	0	71

<가스시설 및 굴착공사장 점검사진>

명지가스 안전관리 상태 확인	대흥가스 현장지도 및 홍보
홍제동 굴착공사장 순찰	홍은동 굴착공사장 순찰
북아현동주택재개발구역	LPG판매소(대림가스) (용기 노상방치 개선 홍보)