2018년 9월 소방용수시설 조사 일정표

후암119안전센터

▢ 소방용수시설 총괄현황 384개소

합계	소 화 전		저수조
	지상식	지하식	소계
384	99	279	6

▢ 소방용수시설 지역별 현황

연번	관 할	지역	총 계	소 화 전	저수조
총계	안전센터		384	378	6
1	후암 (비소34개)	용산동 2가 일대	121	119	2
2		동자동 후암동 일대	263	259	4

▢ 팀별 소방용수시설 담당구역

1팀: 용산동 2가 일대

2팀: 동자동, 후암동 일대

3팀: 동자동, 후암동 일대

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (1진압대)

※ 감독 : 1진압팀장 정철호

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 129개소 : 소화전125 ,저수조 4) ※ 음 영 :고장 용수(고장 9 개소: 2202,699,486,1336,985,2420,701,257,1442)								개소
1	최석운 전민호	9.3.	1424	2202	698	158	515	411	2529		15
			1427	1428	2500	699	1430	1426	159
			(저)25
		9.4.	157	156	987	444	413	2489	1116		13
			414	1425	796	412	1198	797
		9.5.	2254	486	1708	1336	1887	1888	1886	798	17
			155	1431	154	988	985(불)	1199	2203	322
			1334
		9.6.	1892	618	1890	1891	1889	416	415	826	17
			2420(불)	2409	2419	701	137	1320	136	569
			989
2	백양춘 김형우 이종윤	9.3.	2369	1710	827	1190	135	134	2290	991	16
			828	1709	720	132	990	2462	1191	830
		9.4.	227	140	1197	1441	257	255	256		16
			362	2429	138	829	2347	2229	139
			(저)23	(저)22
		9.5.	1443	2073	859	1194	2295	702	1196	144	16
			1912	1910	995	1442(불)	2071	410	133	2072
		9.6.	1973	2074	2075	992	870	871	1899	150	19
			2372	1429	142	1444	447	868	143	835
			869	2076	(저)21

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (2진압대)

※ 감독 : 2진압팀장 안용석

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 134개소 : 소화전134 ) ※ 음 영 :고장 용수(고장 5 개소: 1916, 420, 861, 536, 1433)								개소
1	양유진 이세운	9.10.	1195	146	1519	2335	1917	1918	148	1919	19
			597	147	149	1921	1920	1323	1322	534
			1321	1515	446
		9.11.	2253	1188	535	2217	1324	331	599	2231	16
			596	598	1625	2401	595	593	594	834
		9.12.	997	1916	1915	1914	145	1335	445	592	16
			1518	1517	591	1440	2227	314	866	1193
		9.13.	2230	419	1439	265	153	2334	1438	996	18
			1516	1437	420(불)	2333	2461	833	2332	2426
			2519	2520
2	이전 정인선 이승훈	9.10.	2331	1317	217	993	1906	1907	1908	994	16
			1911	1435	487	1913	1436	2430	233	865
		9.11	1895	1896	1897	1898	831	832	1909	1192	15
			722	1900	1904	1905	151	1352	998
		9.12	1319	2330	2294	313	2068	863	2408	488	17
			2070	2069	1189	152	1901	1902	1903	1316
			418
		9.13.	440	861	2249	2248	2151	1893	1894	1972	17
			1200	536	1318	1432	417	1433(불)	2067	2460
			864

소방용수시설 점검 ․ 정비  담당자 지정  (3진압대)

※ 감독 : 3진압팀장 유종호

조별	계 ***	조사 일정	조 사 대 상 (공설 121개소 : 소화전119 , 저수조2 ) ※ 음 영 :고장 용수 (고장 3 개소: 608,848,1328)								개소
1	이율하 채재훈	9.17.	1185	2182	1445	1331	606	607	1325	845	16
			286	1446	609	1183	2368	608	218	1047
		9.18	2463	1977	1976	160	1181	613	612	1333	15
			161	1452	614	421	2464	1332	167
		9.19	1326	323	611	2501	1985	288	610		15
			2367	1980	1182	2178	163	259	258	2216
		9.20.	2465	2204	169	1327	2348	1926	1927	2228	15
			1974	2370	170	287	168	2509	848
2	정기수 김종준 정우성	9.17.	846	1928	1975	2366	522	2488	162		14
			1448	1329	171	1447	847	986	1007
		9.18.	1981	1008	1979	166	285	422	1922		14
			1449	2291	1011	2179	2183	2139	1012
		9.19.	1978	1330	2293	1186	1014	2371	1451	695	16
			1187	164	1923	2180	1013	1010	1009	172
		9.20.	1924	1925	1006	165	1015	2177	2176		16
			2181	1184	1328	423	2292	219	1450
			(저)26	(저)27