9월 소방용수 조사대상(1팀)

조별	입력자	조사일자		동별	소 방 용 수 번 호	비고
1	안낙기	9.1.		삼양동 (비소-4)	4075,4077,4087,4088,4136,4137,4155 4317,4318,	9
		9.2.			4319,4340,4341,4342,4343,4353,4364, 4370,4026,	9
		9.11.			4053,4057,4065,4069,4070,4071,4072 4092	8
	노후소화전 : 4053 (총1개)					26
2	최준열		9.11.	삼양동 (비소-4)	4059,4061,4062,4063,4064,4093,4096 4144,4151	9
			9.17.		4157,4158,4305,4306,4355,4356,4360 4311,4038	9
			9.20.		4043,4045,4046,4047,4055,4056,4058 4003(저수조)	8
	노후소화전 : 4003 (총1개)					26
3	이종열	9.1.		수유1동 (비소-1)	4169,4183,4184,4185,4186,4199,4205 4207,4209	9
		9.2.			4210,4220,4221,4222,4250,4251,4252 4208,4277,4278	10
		9.17.			4285,4325,4327,4275,4330,4335,4359 4385	8
	노후소화전 : (0개소)					27
4	백경목	9.19.		수유1동 (비소-3)	4214,4242,4244,4248,4249,4254,4258 4276,4259,4312,4324,4326,4336 4272(일체형),4260,4264,4265,4268,4271	19
		9.20.			4165,4167,4173,4200,4211,4212,4213 4294	8
	노후소화전 : 4165, 4167(2개소)					27
5	홍진억		9.19.	수유1동 (비소-1)	4040,4041,4066,4039,4042,4044,4067 4068,4060,4094,4095,4152,4181,4182 4227	15
			9.20.		4307,4351,4352,4382,4361,4357,4358 4344,4334	9
	노후소화전 :					24
1팀 감독	김기원	수시		수유1동 지상식25	비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
합 계						130

9월 소방용수 조사대상(2팀)

조별	입력자	조사일자		동별	소 방 용 수 번 호	비고
6	박준근	9.3.		수유1동	4164,4170,4171,4193,4206,4216,4217 4223,4224	9
		9.26.			4246,4247,4253,4261,4273,4274,4279 4280,4284	9
		9.27.			4313,4329,4333,4366,4373,4374,4381, 4393	8
	노후소화전 : 4164 (1개소)					26
7	김효동	9.3.		수유1동 (비소-1)	4175,4177,4179,4189,4198,4190,4191 4192,4230	9
		9.18.			4233,4239,4240,4241,4243,4266,4267 4281,4283	9
		9.24.			4286,4288,4301,4323,4347,4375,4376, 4384	8
	노후소화전 : (0개소)					26
8	정 회	9.18.		수유1동 (비소-3)	4141,4162,4166,4172,4176,4178,4196 4201,4203	9
		9.28.			4219,4225,4226,4234,4235,4269,4282 4287,4314	9
		9.29.			4315,4332,4337,4377,4380,4386,4387, 4388	8
	노후소화전 : 41661 (1개소)					26
9	이태복	9.5.		수유1동 (비소-2)	4163,4174,4180,4194,4195,4204,4218 4228,4231,4232,4236,4237,4255,4256 4257,4262,4290,4398(신설)	18
		9.6.			4291,4293,4308,4310,43924328,4331 4338,4339	9
	노후소화전 : (0개소)					27
10	황인규		9.24.	수유1동	4074,4078,4083,4197,4084,4168,4187 4188,4150,4215,4238,4245,4270,4399(신설)	14
			9.26.		4292,4263,4229,4202,4309,4348,4372 4350,4349,4378	10
	노후소화전 : 4168 (총1개소)					24
2팀 감독	박찬일	수시		수유1동 지상식17	비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
		수시			비소 및 소화전 감독순시
합 계						129

9월 소방용수 조사대상(3팀)

조별	입력자	조사일자	동별		소 방 용 수 번 호			비고
11	민병두	9.12.	삼각산동 (비소-1) (급수탑-1)		4001,4100,4102,4103, 4104,4105,4108,4111, 4112		※(4001-급수탑) ※(연두색-비소) ※(붉은색-지상식) ※(파랑색-신설)	9
		9.13.			4113,4115,4116,4118, 41194153,4346,4363, 4365
								9
		9.14.			4390,4391,4394,4395,4124, 4125,4126,4128,4132			9
	노후소화전 : 4108,4132(총2개)							27
12	강현수	9.10.	삼양동 (비소-7)		4002,4013,4014,4015,4020, 4024,4025,4032,4023			9
		9.12.			4033,4034,4035,4036,4037, 4109,4117,4127,4139			9
		9.13.			4140,4143,4289,4295,4299, 4303,4316,4322,4379,			9
	노후소화전 : (총0개)							27
13	신상익	9.10.	삼양동 (비소-2)		4001,4003,4004,4005,4006, 4007,4010,4011,4017			9
		9.14.			4018,4008,4019,4021,4052, 4123,4159,4138,4142,			9
		9.25.			4147,4160,4297,4302,4304, 4345,4354,4383,4389			9
	노후소화전 : (총0개)							27
14	최창호	9.4.	삼양동 (비소-2)		4048,4049,4050,4051,4054,4081,4085, 4076,4079,4073,4091,4097,4098,4099,			14
		9.10.			4134,4145,4148,4149,4156,4161,4110, 4129,4321,4362,4368,4396,4397,4400			14
	노후소화전 : (총0개)							28
15	최태영	9.4.	삼양동 (비소-4)		4022,4090,4009,4012,4027,4028,4030, 4031,4089,4080,4082,			11
		9.10.			4114,4146,4135,4133,4296,4086,4029, 4016,4298,4320,4367,4369,4371			13
	노후소화전 : 4028 (총1개)							24
3팀 감독	문정갑	수시		지상식47		비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
		수시				비소 및 소화전 감독순시
	합 계							133