				보도자료
담당부서 :	서부수도사업소 행정지원과		행정지원과장	박달경	3146-3510
			주 무 관	류현선	3146-3562
사진없음 ▣	사진있음 □	매수 : 3쪽	관련 홈페이지	http://arisu.seoul.go.kr
수돗물 안심하고 드세요, 수질검사결과 이상 무 - 2021년 8월 서울시 6개 정수센터 수질검사결과 먹는물 수질기준 60개 항목 모두 기준 이내로 적합하며 건강상 유해물질은 모두 불검출 - 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)을 통하여 우리동네 수질현황을 실시간으로 확인 가능

□ 서울특별시 서부수도사업소(소장 김정일)는 깨끗하고 안전하게 생산된 수돗물을 관내 주민들이 안심하고 마실 수 있도록 매월 서울시 물연구원에서 측정된 아리수 수질을 공개하고 있다. 2021년 8월 서울시 6개 정수센터 수질검사결과, 먹는 물 수질기준 60개 항목 모두 기준 이내로 적합하며 특히, 중금속 ‧ 농약류 등 건강상 유해물질이 검출되지 않은 것으로 확인되었다.

○ 은평구와 서대문구 내 11개동은 강북 아리수 정수센터에서, 마포구와 서대문구 내 5개동은 뚝도 아리수 정수센터에서 수돗물을 공급받고 있으며, 서울시 모든 정수센터에서는 맛을 좋게 하고 냄새를 없애는 고도정수처리된 수돗물을 공급한다.

□ 먹는물 수질기준 60개 항목 중 물의 탁함을 나타내는 탁도, 산성이나 알카리성을 나타내는 수소이온농도, 물속에 존재하며 세균번식을 방지하는 잔류염소는 물론 소독부산물인 총트리할로메탄도 기준 이내이며, 일반세균, 대장균 등 미생물은 검출되지 않았다. 그 밖에 나머지 항목 모두 수질기준 이내로서 서부수도사업소 관할인 마포구, 서대문구, 은평구에 공급되는 우리동네 수돗물은 매우 안전한 것으로 나타났다.

□ 아울러, 우리동네 수질현황은 원수부터 수도꼭지까지 31개 지점의 수질을 24시간 감시하는 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)을 통해 상수도 홈페이지에서 공개하고 있다.

□ 수질과 관련된 상세 정보는 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) ‘수질정보’에서 확인 가능하고 문의사항은 서부수도사업소(02-3146-3500)로 연락하면 된다.

붙임: [참고 1] 8월 아리수정수센터 수질검사결과    1부.

[참고 2] 수질자동감시시스템 설치현황         1부.   끝.

【참고 1】

아리수 수질검사 결과

우리 구에 아리수를 생산 ‧ 공급하고 있는 아리수정수센터의 수질검사결과를 아래와 같이 공개합니다. 우리 구의 아리수는 먹는 물 수질기준 이내의 양호한 수질을 유지하고 있으며, 특히 중금속과 농약류 등 건강상 유해 물질은 검출되지 않았습니다.

가. 수질검사기간 : 2020. 8. 1 ~ 8. 31

나. 아리수정수센터별 아리수 공급지역 (※ 서울시 6개 아리수정수센터, 400만톤/日 생산)

정수장명	시설용량(만톤/日)	급 수 구 역
계	175	은평구, 서대문구, 마포구 전역
뚝도아리수정수센터	75	마포구_ 공덕동, 망원동, 신수동, 아현동 등 (14), 서대문구_ 북아현동, 충현동, 천연동 (3)
강북아리수정수센터	100	은평구 전체 (16), 마포구_ 상암동, 성산2동 (2), 서대문구_ 신촌동, 홍은1,2동, 남가좌1,2동, 북가좌1,2동, 연희동, 홍제1,2,3동 (11)

다. 수질검사결과                                                                     (단위 : ㎎/L)

구분	검사항목	수질기준	검사결과		구분	검사항목	수질기준	검사결과
			강북	뚝도				강북	뚝도
미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0		사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출
	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	불검출
						1,4 다이옥산	0.05이하	불검출	불검출
	대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출
	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	소독제및소독부산물	잔류염소	4.0이하	0.66	0.73
건강상유해영향무기물질	납	0.01이하	불검출	불검출		총트리할로메탄	0.1이하	0.043	0.046
	불 소	2이하	불검출	불검출		클로로포름	0.08이하	0.028	0.028
	비 소	0.01이하	불검출	불검출		디브로모클로로메탄	0.1이하	0.002	0.003
	셀 레 늄	0.01이하	불검출	불검출		브로모디클로로메탄	0.03이하	0.013	0.015
	수 은	0.001이하	불검출	불검출		클로랄하이드레이트	0.03이하	불검출	불검출
	시 안	0.01이하	불검출	불검출		디브로모아세토니트릴	0.1이하	불검출	불검출
	크 롬	0.05이하	불검출	불검출		디클로로아세토니트릴	0.09이하	불검출	불검출
	암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출		트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출
	질산성질소	10이하	1.7	1.8		할로아세틱에시드	0.1이하	0.001	0.001
	브 론 산 염	0.01이하	0.0006	0.0006		포름알데히드	0.5이하	불검출	불검출
	붕 소	1.0이하	0.01	0.01	심미적영향물질	경 도	300이하	81	77
	카 드 뮴	0.01이하	불검출	불검출		과망간산칼륨소비량	10이하	0.5	0.8
건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005이하	불검출	불검출		냄 새	무 취	무 취	무 취
	다이아지논	0.02이하	불검출	불검출		맛	무 미	무 미	무 미
	파라티온	0.06이하	불검출	불검출		동	1이하	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출		색 도	5도이하	불검출	1
	카 바 닐	0.07이하	불검출	불검출		세 제	0.5이하	불검출	불검출
	1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출		수소이온농도	5.8~8.5	7.0	7.1
	테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출		아 연	3이하	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출		염소이온	250이하	20.4	19.9
	디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출		증발잔류물	500이하	110	116
	벤 젠	0.01이하	불검출	불검출		철	0.3이하	불검출	불검출
	톨 루 엔	0.7이하	불검출	불검출		망 간	0.05이하	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출		탁 도	0.5NTU이하	0.06	0.06
	크 실 렌	0.5이하	불검출	불검출		황산이온	200이하	12	14
	1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출		알루미늄	0.2이하	0.06	0.12
판 정		먹는물 수질기준 60항목 적합

라. 수질검사기관 : 서울시 물연구원 및 강북, 뚝도아리수정수센터

▶ 문의 : 서울특별시 상수도사업본부 수질과(☎ 3146-1320~6)

【참고 2】

마포구, 서대문구, 은평구

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now) 측정기 설치현황

(31개소 35대 설치 운영중)

연번	설치지점	정수센터	주 소	비고
1	만리가압장	뚝도	서대문구 아현동 85-6	가압장
2	현행가압장	뚝도	서대문구 현저동 101-2	가압장
3	노고산배수지	뚝도	마포구 노고산동 산2-2	배수지
4	와우산배수지	뚝도	마포구 창전동 산1-73	배수지
5	만리배수지	뚝도	마포구 환일7길 16	배수지
6	능안배수지	뚝도	서대문구 신촌동 2-206	배수지
7	연희배수지	강북	서대문구 연희동 산113-10	배수지
8	홍제배수지	뚝도	서대문구 천연동 산3-21	배수지
9	백련배수지	강북	서대문구 홍은3동 산26-1570	배수지
10	자하문배수지	강북	서대문구 홍은동 8-1229	배수지
11	홍은3배수지	강북	서대문구 홍은동 산11-151	배수지
12	홍은배수지	강북	서대문구 홍은동 산1-551	배수지
13	가좌배수지	강북	서대문구 홍은동 산26-170	배수지
14	북악터널배수지	강북	서대문구 홍제3동 산1-100	배수지
15	삼우배수지	강북	은평구 갈현동 산12-6	배수지
16	불광터널배수지	강북	은평구 녹번동 산1-13	배수지
17	독박골배수지	강북	은평구 불광동 산59-79	배수지
18	수색배수지	강북	은평구 수색동 산30-4	배수지
19	응암배수지	강북	은평구 응암동 산7-255	배수지
20	증산배수지	강북	은평구 증산동 산21-2	배수지
21	진관배수지	강북	은평구 진관동 479-211	배수지
22	공덕초등학교	뚝도	마포구 공덕동 256-4	수도꼭지
23	쌍용황금아파트	뚝도	마포구 마포동 253	수도꼭지
24	월드컵공원	강북	마포구 성산동 390-1	수도꼭지
25	경성고등학교	강북	마포구 연남동 369-1	수도꼭지
26	남가좌현대아파트	강북	서대문구 남가좌동 376	수도꼭지
27	가재울(해담은)어린이공원	강북	서대문구 북가좌동 325-20	수도꼭지
28	궁말어린이공원	강북	서대문구 연희동 86-3	수도꼭지
29	송죽원	강북	서대문구 홍제1동 356-13	수도꼭지
30	길마상상어린이공원	강북	은평구 갈현2동 474-1	수도꼭지
31	은평문화예술정보학교	강북	은평구 응암동 334-12	수도꼭지